## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от "___" ________ 2017г. №___
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | МО г. Дербент | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | Сальмана | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 89 б | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 36b05b7b-bd04-4467-9d60-a0859867ef83 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | нет | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | нет | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Администрацией , включен в график проведения работ по формированию и проведению кадастрового учета | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | - | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | панельный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Панельный | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 9 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 5 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 9 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 9 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 162 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 162 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 162 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 18 | м.
2.14 | Длина дома | 50 | м.
2.15 | Ширина дома | 20 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 8821.7 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 2092 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования |  | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 2179 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 2179 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 162 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 162 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 25 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 47 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 45 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 45 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2, Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
1 | Жилое | Гюлева К. | 32 | 17
2 | Жилое | Гаджалиев М.Р. | 52.6 | 37.6
3 | Жилое | Абдулгашимов С.Н. | 52.6 | 37.6
4 | Жилое | Гамзабеков Р. | 52.6 | 37.6
5 | Жилое | Саидова Ш.С. | 32 | 17
6 | Жилое | Амирасланова З.З. | 52.6 | 37.6
7 | Жилое | Алимов Р.М. | 52.6 | 37.6
8 | Жилое | Магомердмирзоева С.А. | 52.6 | 37.6
9 | Жилое | Халидов К.К. | 32 | 17
10 | Жилое | Аликулиев Т.Ф. | 52.6 | 37.6
11 | Жилое | Казиева Н.А. | 52.6 | 37.6
12 | Жилое | Мирзабекова Б.Ш. | 52.6 | 37.6
13 | Жилое | Гаджиев К.А. | 32 | 17
14 | Жилое | Керимова Ш.Б. | 52.6 | 37.6
15 | Жилое | Алирзаева Р.С. | 52.6 | 37.6
16 | Жилое | Шихнабиева Б.А. | 52.6 | 37.6
17 | Жилое | Муслимов З.М. | 32 | 17
18 | Жилое | Малаев Н.С. | 52.6 | 37.6
19 | Жилое | Джелилов М.Р. | 52.6 | 37.6
20 | Жилое | Абакаров Р.Ф. | 52.6 | 37.6
21 | Жилое | Кадыров М.С. | 32 | 17
22 | Жилое | Гримхалов Х.А. | 52.6 | 37.6
23 | Жилое | Мамедова Г.А. | 52.6 | 37.6
24 | Жилое | Мехтиев Н. | 52.6 | 37.6
25 | Жилое | Сефибеков С.Н. | 32 | 17
26 | Жилое | Магомедкеримов З.А. | 52.6 | 37.6
27 | Жилое | Абумуслимов М.А. | 52.6 | 37.6
28 | Жилое | Магомедов Х.Н. | 52.6 | 37.6
29 | Жилое | Джабраилов А.Р. | 32 | 17
30 | Жилое | Рамазанова Р.И. | 52.6 | 37.6
31 | Жилое | Муминов М.К. | 52.6 | 37.6
32 | Жилое | Алибекова Х.А. | 52.6 | 37.6
33 | Жилое | Асланов А. | 32 | 17
34 | Жилое | Гаджиева С.А. | 52.6 | 37.6
35 | Жилое | Ибрагимова У.Л. | 52.6 | 37.6
36 | Жилое | Магомедов Г.М. | 52.6 | 37.6
37 | Жилое | Ханахмедова Ж.Р. | 88.16 | 73.16
38 | Жилое | Исаева З. | 72 | 57
39 | Жилое | Фейзуллаева М.С. | 88.16 | 73.16
40 | Жилое | Магомедханов Ф. | 72 | 57
41 | Жилое | Кужакова У.А. | 88.16 | 73.16
42 | Жилое | Кибаева А.Э. | 72 | 57
43 | Жилое | Алиев А. | 88.16 | 73.16
44 | Жилое | Гасанов М. | 72 | 57
45 | Жилое | Муслимова Р.М. | 88.16 | 73.16
46 | Жилое | Абдурахманов А.А. | 72 | 57
47 | Жилое | Мамедова Д.М. | 88.16 | 73.16
48 | Жилое | Ахмедова Л.А. | 72 | 57
49 | Жилое | Абдуллаев Н.Ш. | 88.16 | 73.16
50 | Жилое | Безрухаева Е.П. | 72 | 57
51 | Жилое | Ильдарханов И.Р. | 88.16 | 73.16
52 | Жилое | Мирзабекова С.М. | 72 | 57
53 | Жилое | Билалаева Э.Т. | 88.16 | 73.16
54 | Жилое | Беделов А.А. | 72 | 57
55 | Жилое | Гусейнов С.К. | 52.6 | 37.6
56 | Жилое | Меджидов К.М. | 52.6 | 37.6
57 | Жилое | Гусейнова О.К. | 52.6 | 37.6
58 | Жилое | Фатаханова А.М. | 32 | 17
59 | Жилое | Ханмагомедова С.А. | 52.6 | 37.6
60 | Жилое | Рамазанов А. | 52.6 | 37.6
61 | Жилое | Исаева С.С. | 52.6 | 37.6
62 | Жилое | Рустамов Д. | 32 | 17
63 | Жилое | Мелиханов А. | 52.6 | 37.6
64 | Жилое | Ганиева А.Н. | 52.6 | 37.6
65 | Жилое | Эмиргамзаева Г.В. | 52.6 | 37.6
66 | Жилое | Сулейманов Х.Ш. | 32 | 17
67 | Жилое | Рамазанова В.И. | 52.6 | 37.6
68 | Жилое | Магомедов В.И. | 52.6 | 37.6
69 | Жилое | Гаджиев Б.С. | 52.6 | 37.6
70 | Жилое | Джалилова Ф.А. | 32 | 17
71 | Жилое | Карибов Ф.А. | 52.6 | 37.6
72 | Жилое | Амрахов З. | 52.6 | 37.6
73 | Жилое | Качаев Р.А. | 52.6 | 37.6
74 | Жилое | Алиева А.Т. | 32 | 17
75 | Жилое | Разаханов А.Р. | 52.6 | 37.6
76 | Жилое | Тагирова Ш.С. | 52.6 | 37.6
77 | Жилое | Султанахмедова Д.Х. | 52.6 | 37.6
78 | Жилое | Керимова Р.Ш. | 32 | 17
79 | Жилое | Абдулазизова М.А. | 52.6 | 37.6
80 | Жилое | Рамазанова Г.А. | 52.6 | 37.6
81 | Жилое | Зейналова Н.К. | 52.6 | 37.6
82 | Жилое | Авчиева К.Р. | 32 | 17
83 | Жилое | Марданова Э.А. | 52.6 | 37.6
84 | Жилое | Абдурахманова Л.З. | 52.6 | 37.6
85 | Жилое | Амирбеков Э.Р. | 52.6 | 37.6
86 | Жилое | Гусеналиев Г.А. | 32 | 17
87 | Жилое | Исрафилов А.К. | 52.6 | 37.6
88 | Жилое | Талибов Т.Д. | 52.6 | 37.6
89 | Жилое | Мурадов Т.Б. | 52.6 | 37.6
90 | Жилое | Алибекова В.А. | 32 | 17
91 | Жилое | Хомякова Л.М. | 52.6 | 37.6
92 | Жилое | Рамазанов А. | 52.6 | 37.6
93 | Жилое | Меджидов И.С. | 52.6 | 37.6
94 | Жилое | Изахмедова А.Р. | 32 | 17
95 | Жилое | Казиев Э. | 52.6 | 37.6
96 | Жилое | Рабаданов Р. | 52.6 | 37.6
97 | Жилое | Ахмедов К.Г. | 52.6 | 37.6
98 | Жилое | Абдулмеликов С.А. | 32 | 17
99 | Жилое | Агарагимов К.Д. | 52.6 | 37.6
100 | Жилое | Гамзатова С.А. | 52.6 | 37.6
101 | Жилое | Шихкаибов Т.Н. | 52.6 | 37.6
102 | Жилое | Агаризаева Н.Э. | 32 | 17
103 | Жилое | Рамазанова А. | 52.6 | 37.6
104 | Жилое | Селимов И.Г. | 52.6 | 37.6
105 | Жилое | Ляметова Р.С. | 52.6 | 37.6
106 | Жилое | Шихалиев Р. | 32 | 17
107 | Жилое | Рамазанова М.И. | 52.6 | 37.6
108 | Жилое | Рамазанов Р.К. | 52.6 | 37.6
109 | Жилое | Эмир-Саидова З.Р. | 52.6 | 37.6
110 | Жилое | Буржумов З.К. | 32 | 17
111 | Жилое | Байрамбекова Ф.М. | 52.6 | 37.6
112 | Жилое | Султаналиева И.К. | 52.6 | 37.6
113 | Жилое | Абдурахманова Э.М. | 52.6 | 37.6
114 | Жилое | Эмирсултанов Э.С. | 32 | 17
115 | Жилое | Привелиев К.Р. | 52.6 | 37.6
116 | Жилое | Ильясов И.И. | 52.6 | 37.6
117 | Жилое | Меджидов Н.С. | 52.6 | 37.6
118 | Жилое | Алахмердиева П.А. | 32 | 17
119 | Жилое | Магомедгаджиева Д. | 52.6 | 37.6
120 | Жилое | Мурсалов Т.Ф. | 52.6 | 37.6
121 | Жилое | Салманов С.Ф. | 52.6 | 37.6
122 | Жилое | Даштемиров Ф.Г. | 32 | 17
123 | Жилое | Мурадалиев А.М. | 52.6 | 37.6
124 | Жилое | Магомедов М.А, | 52.6 | 37.6
125 | Жилое | Шахбабаев Ш.Ш. | 52.6 | 37.6
126 | Жилое | Гусейнова Ф.В. | 32 | 17
127 | Жилое | Манафов А.Д. | 52.6 | 37.6
128 | Жилое | Османов Р.О. | 52.6 | 37.6
129 | Жилое | Гаджиибрагимов А.К. | 52.6 | 37.6
130 | Жилое | Эстендерова А.Г. | 32 | 17
131 | Жилое | Бедерханов С. | 52.6 | 37.6
132 | Жилое | Бедерханов С. | 52.6 | 37.6
133 | Жилое | гаджикеримова Э.А. | 52.6 | 37.6
134 | Жилое | Муртазалиева М.Г. | 32 | 17
135 | Жилое | Рамазанов З.Р. | 52.6 | 37.6
136 | Жилое | Шихбабаев Г.Г. | 52.6 | 37.6
137 | Жилое | Казимагомедова Ш.Р. | 52.6 | 37.6
138 | Жилое | Рамазанов З.Р. | 32 | 17
139 | Жилое | Мехтиев Д.Х. | 52.6 | 37.6
140 | Жилое | Гаджиева З. | 52.6 | 37.6
141 | Жилое | Гасанбеков В.Х. | 52.6 | 37.6
142 | Жилое | Набиева А.М. | 32 | 17
143 | Жилое | Ахмедова Л.И. | 52.6 | 37.6
144 | Жилое | Гайдаров Х. | 52.6 | 37.6
145 | Жилое | Азизов А.К. | 52.6 | 37.6
146 | Жилое | Алиева М.Ч. | 32 | 17
147 | Жилое | Карибова Х. | 52.6 | 37.6
148 | Жилое | Магомедова Р.Н. | 52.6 | 37.6
149 | Жилое | Исмиханова Е. | 52.6 | 37.6
150 | Жилое | Абдулселимов А.А. | 32 | 17
151 | Жилое | Гасанова З. | 52.6 | 37.6
152 | Жилое | Раджабова С.Ш. | 52.6 | 37.6
153 | Жилое | Азимова И.Х. | 52.6 | 37.6
154 | Жилое | Магомедгаджиев Д. | 32 | 17
155 | Жилое | Гашимова Б. | 52.6 | 37.6
156 | Жилое | Раджабова А.Р. | 52.6 | 37.6
157 | Жилое | Рамазанова С. | 52.6 | 37.6
158 | Жилое | Джемиев С.Э. | 32 | 17
159 | Жилое | Таджибова Р.Н. | 52.6 | 37.6
160 | Жилое | Эфендиев А.Д. | 52.6 | 37.6
161 | Жилое | Султанов Э.А. | 52.6 | 37.6
162 | Жилое | Герейханова Л. | 32 | 17

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Ленточный бутобетонный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
1.4 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.5 | Площадь | 680 | указывается общая площадь в м2
1.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 9 | указывается % износа (число не более 100)
1.7 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2055 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | мягкая | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | рубероид | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
2.5 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.6 | Площадь | 980 | указывается общая площадь в м2
2.7 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
2.8 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | Вентелируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Кирпич | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
3.5 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.6 | площадь | 3900 | указывается общая площадь в м2
3.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
3.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 920 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | автономное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металлические | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Квартирное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Пластиковые | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | квартирное | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии | не установлен | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ХВС | 2016 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | отсутствует | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ГВС |  | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию приборов учета электроснабжения | 2016 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию приборов учета газоснабжения | 2016 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | В+ | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | 2016 | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Cостояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 10 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 6 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 400 | кг
2.4 | количество остановок | 8 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
2.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | 400 | кг
3.4 | количество остановок | 8 | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
3.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 400 | кг
4.4 | количество остановок | 8 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
4.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | 400 | кг
5.4 | количество остановок | 8 | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
5.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | 400 | кг
6.4 | количество остановок | 8 | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
6.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | 2011 | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | 400 | кг
7.4 | количество остановок | 8 | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2036 | указывается год
7.6 | изготовитель | Россия | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность |  | кг
8.4 | количество остановок |  | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
8.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность |  | кг
9.4 | количество остановок |  | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
9.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность |  | кг
10.4 | количество остановок |  | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
10.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность |  | кг
11.4 | количество остановок |  | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
11.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Протокол №1 от 4.03.2007 г. | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | Непосредственное управление | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | нет | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | нет | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | нет | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | нет | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | нет | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет | нет | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты | нет | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | нет | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | нет | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | нет | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома |  | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | ОАО Дагестанская энергосбытовая компания | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1050562009926 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 54101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 541031172 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Рагимов И.У | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 4-77-23 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | г. Дербент, ул. Пушкина, 86 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | г. Дербент ул. Пушкина, 86 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | понедельник - суббота с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 по 13:00, дежурные 24 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | www.dagesk.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | sbyt@dagesk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ООО "Дагестангазсервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1030502523787 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 54150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 561049072 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Хаметов С.А. | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | 4-23-40 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | г. Дербент, ул. Ленина, 1 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | г. Дербент, ул. Ленина, 1 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | понедельник - суббота с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 по 13:00, дежурные 24 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | www.daggazservis.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | dgs_slujba_dou@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | квартирное | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП |  | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс |  | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы |  | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ООО "Дагестангазсервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1030502523787 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 54150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 561049072 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Хаметов С.А. | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | 4-23-40 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | г. Дербент, ул. Ленина, 1 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | г. Дербент, ул. Ленина, 1 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | понедельник - суббота с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 по 13:00, дежурные 24 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | www.daggazservis.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | dgs_slujba_dou@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | МУП "ВКХ | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1150542001400 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 54201001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 542004975 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Гаджимирзоев Г.С | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | 4-73-55 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | ул.Кобякова 1 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | ул.Кобякова 1 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | понедельник - суббота с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 по 13:00, дежурные 24 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | ooovodkan@list.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет

## Справочники
Справочник типов населенных пунктов
Наименование
Город
Поселок
Поселок городского типа
Рабочий поселок
Аул
Деревня
Микрорайон
Село
Справочник типов улиц
Наименование
Улица
Проспект
Переулок
База
База отдыха
Блок пост
Бульвар
Военный городок
Воинская часть
Дача
Дачный кооперат
Детский дом
Дом интернат
Жилмассив
Завод
Интернат
Казарма
Квартал
Кордон
Магистраль
Микрорайон
Общежитие
Околоток
Парк
Пионерский лагерь
Питомник
Площадь
Подъем
Поселок
Посселок
Приют
Проезд
Разъезд
Садовое обществ
Санаторий
Склад
Спуск
Станция
Территория
Тупик
Участок
Учреждение
Хутор
Школа интернат
Шоссе
Способ управления
Наименование
Непосредственное управление
ТСЖ
УК
Не выбран
Нет данных
Наличие совета дома
Наименование
Нет
Есть
Признак аварийности
Наименование
Исправный
Аварийный
Вид отопления
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное
Печное
Отсутствует
Вид горячего водоснабжения
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное (квартирный котел)
Индивидуальный водонагреватель
От дровяных колонок
Отсутствует
Вид холодного водоснабжения
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Канализование
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Газоснабжение
Наименование
Центральное
Нецентральное
Отсутствует
Материал стен
Наименование
Засыпные с деревянным каркасом
Каркасно-сборный ж/б
Железобетонные с металлическим каркасом
Железобетонные с монолитным каркасом
Кирпичные со сборным ж/б каркасом
Кирпичные с металлическим каркасом
Кирпичные с монолитным каркасом
Крупноблочные со сборным ж/б каркасом
Крупноблочные с металлическим каркасом
Крупноблочные с монолитным каркасом
Кирпичные
Крупноблочные (силикат)
Крупноблочные (ячеистый бетон)
Крупноблочные (пеноблоки)
Крупноблочные (газоблоки)
Панельные
Монолитные
Каменные
Бревно (брус)
Шпалы
Деревянные щитовые
Комбинированные
Многослойные
Тип фундамента
Наименование
Ленточный сборный
Ленточный монолитный
Ленточный бутобетонный
Ленточный бутовый
Ленточный кирпичный
Ленточный каменный
Ленточный крупноблочный
Столбчатый деревянный
Столбчатый железобетонный
Столбчатый каменный
Свайный буронабивной
Свайный забивной
Свайный винтовой
Плитный (монолитный)
Отсутствует
Назначение и тип здания
Наименование
Жилое: Блокированный дом
Жилое: Индивидуальный дом
Жилое: Многоквартирный дом
Жилое: Прочие
Памятник архитектуры
Наименование
Нет
Да
Фасад
Наименование
Штукатурка (цементная)
Штукатурка (гипсовая)
Вентилируемый фасад (сайдинг)
Вентилируемый фасад (керамический гранит)
Вентилируемый фасад (алюминевые композитные панели)
Окрашенные ж/б панели
Побеленные ж/б панели
Ж/б панели (плитка)
Деревянный
Кирпич
Каменные фасады
Тип кровли
Плоская
Односкатная
Двухскатные
Вальмовые
Шатровые
Многошиповые
Мансардные
Материал кровли
Профнастил
Шифер (асбестоцемент)
Битумные рулонные материалы
Металлочерепица
Мягкая черепица
Натуральная черепица
Сланцевая кровля
Кровельная сталь
Фальцевая кровля
Тип фасада
Вентилируемый
Невентилируемый
Материал труб водоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Материал труб водоотведения
Чугунные
Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Керамические
Бетонные
Асбестоцементные
Материал труб теплоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Наличие конструктивного элемента
Есть
Нет
Класс энергоэффективности
A
B++
B+
B
C
D
E