## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от "_31__" ____05____ 2017г. №_101__
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | г.Каспийск | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | Ленина | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 37 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 175c63ee-7d62-498b-bdef-a4988e94a4e2 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | 0 | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:48:000085:61 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | 05:48:000085:61 | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 0 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | Панельный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Кирпичные | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2005 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 9 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 7 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 1 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 9 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 177 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 567 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 181 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 30 | м.
2.14 | Длина дома | 149,5 | м.
2.15 | Ширина дома | 12,2 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 10815.8 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 1308 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 0 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 1884 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 1540 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 181 кв. - 10815,8м2 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 181 кв. - 10815,8м2 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 8 - частная | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 52- частная | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 84 - частная | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 33 - частная | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое | Алиев Гаджи Алиевич | 67.1 | 38.1
2 | жилое | Алиханов Закир Ниязович | 86.9 | 53.6
3 | жилое | Минатуллаева Наида Мусагаджиевна | 50.7 | 29.5
4 | жилое | Гусейнова Паизат Ахмедовна | 68.7 | 44.6
5 | жилое | Раджабова Каинат Курбанмагомедовна | 86.9 | 53.6
6 | жилое | Бабаханова Ханлар Межведдин оглы | 50.7 | 29.5
7 | жилое | Талибов Джалил Абузагирович | 68.7 | 44.6
8 | жилое | Нухов Руслан Джафарович | 86.9 | 53.6
9 | жилое | Байбутова Айнисе Шемсединовна | 50.7 | 29.5
10 | жилое | Магомедова Ирина Абакаровна | 68.7 | 44.6
11 | жилое | Ибрагимов Магомед Гаджирамазанович | 86.9 | 53.6
12 | жилое | Гаджиева Наида Курбанмагомедовна | 50.7 | 29.5
13 | жилое | Гаджиев Крымхан Дагларович | 68.7 | 44.6
14 | жилое | Валуев Андрей Павлович | 86.9 | 53.6
15 | жилое | Найдабайлова Елена Вячеславовна | 50.7 | 29.5
16 | жилое | Ремиханов Рауф Идрисович | 68.7 | 44.6
17 | жилое | Идрисова Айшат Абдулкадыровна | 86.9 | 53.6
18 | жилое | Курбанисмаилов Зубаир Гасанович | 50.7 | 29.5
19 | жилое | Джелилов Гаджи Магомедович | 68.7 | 44.6
20 | жилое | Мурадов Гамлет Аликберович | 86.9 | 53.6
21 | жилое | Суллаев Магомед Суллаевич | 50.7 | 29.5
22 | жилое | Сеферов Б. Г. | 68.7 | 44.6
23 | жилое | Карибова Гулара Амирарслановна | 86.9 | 53.6
24 | жилое | Курбанов | 50.7 | 29.5
25 | жилое | Фатахова Минает Мусаевна | 68.7 | 44.6
26 | жилое | Ашуралиев Мустафа Насирович | 68.7 | 40.7
27 | жилое | Керимова Ирина Муталибовна | 50.7 | 29.3
28 | жилое | Бахчалиев Аюб Каибович | 86.5 | 56.8
29 | жилое | Магомедов Энвер Магомедович | 65.3 | 40.7
30 | жилое | Магомедова Патимат Муталимовна | 49 | 27.3
31 | жилое | Рашидова Муъминат Саидпашаевна | 82.1 | 56.8
32 | жилое | Раджабов Омар Абдурашидович | 65.3 | 40.7
33 | жилое | Ахмедов Назим Мусаибович | 49 | 29.3
34 | жилое | Курбанов Рагид Адилович | 82.1 | 56.8
35 | жилое | Набиев Нурулла Абумуслимович | 65.3 | 40.7
36 | жилое | Алхасова Ханумага Эфендиевна | 49 | 27.3
37 | жилое | Алихова Лейла Гусейиновна | 82.1 | 56.8
38 | жилое | Гаджиев Айдемир Маабиявович | 65.3 | 40.7
39 | жилое | Гюльмагомедова Зайнаб Магомедовна | 49 | 27.3
40 | жилое | Абдуллаев Даглар Ахмедович | 82.1 | 56.8
41 | жилое | Дорохова Ирина Юрьевна | 65.3 | 40.7
42 | жилое | Панахов Джавид Пиримович | 49 | 27.3
43 | жилое | Зайналов Биймагомед Зорушович | 82.1 | 56.8
44 | жилое | Шахбанова Дилара Кастидовна | 68.7 | 40.7
45 | жилое | Исмаилова Фаина Абакаровна | 49 | 29.3
46 | жилое | Капиев Д. А. | 82.1 | 56.8
47 | жилое | Гасанов Рамиз Гамидович | 65.3 | 40.7
48 | жилое | Чамсудинов Чамсудин Мусагаджиевич | 49 | 27.3
49 | жилое | Исмаилова Галимат Рамазановна | 82.1 | 56.8
50 | жилое | Магомедова Саида Магомедовна | 68.3 | 40.6
51 | жилое | Гаджиев Али Магомедович | 35.3 | 17.1
52 | жилое | Баламирзоев Расим Нажмудинович | 68.6 | 44.6
53 | жилое | Омарова Айшат Дадаевна | 68.3 | 40.6
54 | жилое | Гюльметов Кайбуллах Абдуллахович | 35.3 | 17.1
55 | жилое | Ильясова Мадина Сабировна | 68.6 | 44.6
56 | жилое | Яхъяева У. А. | 68.3 | 40.6
57 | жилое | Халитова Саният Шейхмагомедовна | 35.3 | 17.1
58 | жилое | Эседулаев Эрзиман Нисредуллахович | 68.6 | 44.6
59 | жилое | Муртузалиева Заира Ахмедовна | 68.3 | 40.6
60 | жилое | Тажудинов Анатолий Магомедович | 33.5 | 17.1
61 | жилое | Магомедова Уму Исаевна | 68.6 | 44.6
62 | жилое | Максимова | 68.3 | 40.6
63 | жилое | Казиахмедов Казиахмед Рахманович | 35.3 | 17.1
64 | жилое | Магомедова Аният Мамаковна | 68.6 | 44.6
65 | жилое | Магомедова Саида Магомедовна | 68.3 | 40.6
66 | жилое | Гаджиева Джарият Маабиевна | 35.3 | 17.1
67 | жилое | Велиев Низамудин Юсуфович | 68.6 | 44.6
68 | жилое | Рагимова Салихат Пирамагомедовна | 64.8 | 40.6
69 | жилое | Уруджиев Абдулбер Абдулжелилович | 35.3 | 17.1
70 | жилое | Халифатова Эльвира Аслановна | 68.6 | 44.6
71 | жилое | Мисриева Эльмира Магомедовна | 68.3 | 40.6
72 | жилое | Саркаров Зекера Эседуллахович | 35.3 | 17.1
73 | жилое | Идрисов Ренат Раисович | 68.6 | 44.6
74 | жилое | Рамазанов Расмин Раджабович | 50.8 | 24.8
75 | жилое | Демирова Гюльназ Раджабовна | 68.6 | 41.1
76 | жилое | Омаров Р. М. | 52.1 | 29.6
77 | жилое | Шабанов Анвер Омарович | 86.9 | 56.5
78 | жилое | Магомедов Магомед Гаджиханович | 68.6 | 41.1
79 | жилое | Гаджиев Абсалутдин Султанович | 52.1 | 29.6
80 | жилое | Бухсаев Артур Сиражидинович | 86.9 | 56.5
81 | жилое | Курбанов Гасан Багаутдинович | 68.6 | 41.1
82 | жилое | Кафланова Пери Шихзадаевна | 52.1 | 29.6
83 | жилое | Магомедова Лейла Мевлединовна | 86.9 | 56.5
84 | жилое | Эминов Тагир Бадрикович | 68.6 | 41.1
85 | жилое | Шабанов Шабан Гасанович | 52.1 | 29.6
86 | жилое | Тарланов Марат Загидинович | 86.9 | 56.5
87 | жилое | Омаров Касум Алиевич | 68.6 | 41.1
88 | жилое | Абакаров Исмаил Абакарович | 52.1 | 29.6
89 | жилое | Гиреева Зарема Валентиновна | 86.9 | 56.5
90 | жилое | Габибова П. Г. | 68.6 | 41.1
91 | жилое | Амирахмедова Саяд Абдуллаевна | 52.1 | 29.6
92 | жилое | Мустафаев Эльфарад Гаджирагимович | 86.9 | 56.5
93 | жилое | Сафаров Шамиль Джафарович | 68.6 | 41.1
94 | жилое | Магомедов Мугутин Курбанович | 52.1 | 29.6
95 | жилое | Ганапиев Нариман Магомедович | 86.9 | 56.5
96 | жилое | Абдуллаева Шехрибан Маллакурбановна | 68.6 | 41.1
97 | жилое | Гусейнов Салих Гусейнович | 52.1 | 29.6
98 | жилое | Гюлахмедова Шахназ Эмировна | 86.9 | 56.5
99 | жилое | Магомедов | 82.6 | 53.6
100 | жилое | Ахмедова Аида Магомедовна | 49 | 29.5
101 | жилое | Агаева Рукижат Каримовна | 65.2 | 44.6
102 | жилое | Мамаев М. М. | 82.6 | 53.6
103 | жилое | Курбанов Нариман Муталибович | 49 | 29.5
104 | жилое | Курбанов Назим Муталибович | 65.3 | 44.6
105 | жилое | Рамазанов Ринад Таибович | 82.6 | 53.6
106 | жилое | Ибрагимова З А | 49 | 29.5
107 | жилое | Абдулаев Булат Халидович | 65.3 | 44.6
108 | жилое | Казиметова Тевсият Эрзимановна | 82.6 | 53.6
109 | жилое | Исаева Гюльжахан Магомедовна | 49 | 29.5
110 | жилое | Ибрагимов Ратмир Ибрагимович | 65.3 | 44.6
111 | жилое | Мирзаева Салигат Магомедалиевна | 82.6 | 53.6
112 | жилое | Исаев Усман Хизриевич | 49 | 29.5
113 | жилое | Исрафилов Г. | 65.3 | 44.6
114 | жилое | Тагирова Шаселем Аликберовна | 82.6 | 53.6
115 | жилое | Селимханов Р. Х. | 49 | 29.5
116 | жилое | Абдурахманова Халум Имиралиевна | 65.3 | 44.6
117 | жилое | Халифатов А И | 82.6 | 53.6
118 | жилое | Абсаламов Магомед-Наби Магомедрасулович | 49 | 29.5
119 | жилое | Абдулжелилова Эльнара Юсуфовна | 65.3 | 44.6
120 | жилое | Мустафаева Эльнара Хизриевна | 82.6 | 53.6
121 | жилое | Ризванов Мурад Магомедович | 49 | 29.5
122 | жилое | Ибрагимов Алик Эсефович | 65.3 | 44.6
123 | жилое | Гамзатов Ю. В. | 82.6 | 53.6
124 | жилое | Еловиков Сергей Леонидович | 49 | 29.5
125 | жилое | Бабаева Сефия Кадировна | 65.3 | 44.6
126 | жилое | Казимова Майминат Рамазановна | 65.2 | 40.7
127 | жилое | Панахов Айваз Ниязович | 69 | 42.2
128 | жилое | Лугуев Гаджи Абдулаевич | 67.3 | 41.5
129 | жилое | Ибрагимов Низамутдин Ибрагимович | 65.2 | 40.7
130 | жилое | Исаев Айдын Ибрагимович | 69 | 42.2
131 | жилое | Рашидбеков И. Т. | 67.3 | 41.5
132 | жилое | Агамирзоев Замир Агамирзоевич | 65.2 | 40.7
133 | жилое | Омаева А. А. | 69 | 42.2
134 | жилое | Шапиев М. А. | 67.3 | 41.5
135 | жилое | Сафедова Эземат Тагировна | 65.2 | 40.7
136 | жилое | Магомедов Руслан Амирханович | 69 | 42.2
137 | жилое | Баширов Н. М. | 67.3 | 41.5
138 | жилое | Балов Низамутдин Рамазанович | 65.2 | 40.7
139 | жилое | Яхьяев Шамиль Минажитдинович | 69 | 42.2
140 | жилое | Рагимова Н. Ш. | 67.3 | 41.5
141 | жилое | Куцулова Галимат Магомедовна | 65.2 | 40.7
142 | жилое | Магомедов И. Г. | 69 | 42.2
143 | жилое | Магомедов Магомед Омаевич | 67.3 | 41.5
144 | жилое | Габибов Джамалдин Феталиевич | 65.2 | 40.7
145 | жилое | Магомедов Рамазан Магомедгаджиевич | 69 | 42.2
146 | жилое | Селимов Ш. А. | 67.3 | 41.5
147 | жилое | Айвазов Мадрид Рамидинович | 65.2 | 40.7
148 | жилое | Магомедханов С. Г. | 69 | 42.2
149 | жилое | Чимаева Сайха Саидхусейновна | 67.3 | 41.5
150 | жилое | Исмаилова Тамам Магомед Керимовна | 65.2 | 40.7
151 | жилое | Магомедгаджиева Патимат Магомедариповна | 69 | 42.2
152 | жилое | Шекерханов Заур Велибегович | 67.3 | 41.5
153 | жилое | Гусейнова Зумрижат Гусейнова | 48.5 | 27.7
154 | жилое | Куроглиева Фаина Эйнуллаховна | 51.7 | 29.4
155 | жилое | Гаджимурадов Далгат Ханмагомедович | 52.8 | 27.7
156 | жилое | Алимурадова Марьям Руслановна | 51.7 | 29.4
157 | жилое | Безуглый Е. Г. | 68.8 | 43
158 | жилое | Алиев Несретдин Абдурахманович | 52.8 | 27.7
159 | жилое | Чувашова О. А. | 51.7 | 29.4
160 | жилое | Мусаева Назират Муслимовна | 68.8 | 43
161 | жилое | Гусейнов Курбан Юсуфович | 52.8 | 27.7
162 | жилое | Керимова А. Ш. | 51.7 | 29.4
163 | жилое | Мирзеханова Фарида Абидиновна | 68.8 | 43
164 | жилое | Мирзоев Курбан Мирзаевич | 52.8 | 27.7
165 | жилое | Бегеев А. Б. | 51.7 | 29.4
166 | жилое | Раджабов Ревшан Раджабович | 68.8 | 43
167 | жилое | Раджабов | 52.8 | 27.7
168 | жилое | Гаджиева Зайнаб Гамидовна | 51.7 | 29.4
169 | жилое | Исаева Сарат Муртузалиевна | 68.8 | 43
170 | жилое | Эфендиев Эфенди Казимагомедович | 52.8 | 27.7
171 | жилое | Мильникова Жамилат Гаджиевна | 51.7 | 29.4
172 | жилое | Зиядов Садуллах Зиядханович | 68.8 | 43
173 | жилое | Зайнулабидов М. М. | 52.8 | 27.7
174 | жилое | Абдулмуталимов Магомед Амануевич | 51.7 | 29.4
175 | жилое | Исаева Р. А. | 68.8 | 43
176 | жилое | Ахмедов Мурад Шамилович | 52.8 | 27.7
177 | жилое | Малиев Гасен Габибулахович | 51.7 | 29.4

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Ленточный сборный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
1.4 | Перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.5 | Площадь | 1540 | указывается общая площадь в м2
1.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 14 | указывается % износа (число не более 100)
1.7 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2029 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | Плоская | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | Битумные рулонные материалы | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
2.5 | Перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.6 | Площадь | 1540 | указывается общая площадь в м2
2.7 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 14 | указывается % износа (число не более 100)
2.8 | Результаты последнего осмотра | замена мягкой кровли | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | Невентилируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Штукатурка (цементная) | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
3.5 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.6 | площадь | 8178 | указывается общая площадь в м2
3.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 9 | указывается % износа (число не более 100)
3.8 | результаты последнего осмотра | необходимость покраски и установки ПВХ окон в подъезды | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 1540 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 8 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | очистить от грязи и мусора, сделать дренаж для отведения грунтовых вод | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 14 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | замена железных труб на ПВХ | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | замена труб | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2029 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | мелаллические | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 13 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2029 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Стальные трубы без антикоррозионного покрытия | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | не выполнялся | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 14 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | замена железных труб на ПВХ | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | не имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2020 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ХВС | 0 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ГВС | 0 | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию приборов учета электроснабжения | 0 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию приборов учета газоснабжения | 0 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проведен | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Cостояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 20 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 0 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 400 | кг
2.4 | количество остановок | 8 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
2.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | 400 | кг
3.4 | количество остановок | 8 | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
3.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 400 | кг
4.4 | количество остановок | 8 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
4.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | 400 | кг
5.4 | количество остановок | 8 | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
5.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | 400 | кг
6.4 | количество остановок | 8 | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
6.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | 400 | кг
7.4 | количество остановок | 8 | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
7.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию | 2004 | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта | нет | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность | 400 | кг
8.4 | количество остановок | 8 | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2029 | указывается год
8.6 | изготовитель | Самаркандский лифтостроительный завод | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | 21.07.2015г. | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЗМ ИНВЕСТ"; ООО УК "ЗМ ИНВЕСТ" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | №1110545000774 от 09.04.2013г. ИФНС г. Каспийска | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | 545024722 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Джафаров Камиль Рамизович | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | 89285067727 | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет | ук-зм-инвест.рф | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты | zm.invest@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | 368300, г. Каспийск, ул. Ленина, д.35 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | 368300, г. Каспийск, ул. Ленина, д.35, кв.32 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | 21.07.2015г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | ООО "Каспийтеплосервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1070545001537 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 545020100 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Ген. Директор Ахмедов Тагир Ахмедович | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | 8(87246)66903, 8(87246)66902 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 18 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 18 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | каспийтеплосервис.рф | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | E-mail: teplo.kas@rambler.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | ООО "Каспэнергосбыт" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1060545002539 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 545019120 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Гусейнов К. К. | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 5-29-39 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Махачкалинская, д. 98а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Махачкалинская, д. 98а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | каспэнергосбыт.рф | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | kaspensb@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ООО "Межрегионгаз" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1160571064741 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 57101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 571008854 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Казиев Заур Абдурахманович | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | 6-72-02 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | г. каспийск, ул. Приморская, д. 11 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | г. каспийск, ул. Приморская, д. 11 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | mkala-mrg.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | info@dagrgk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | ООО "Каспийтеплосервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1070545001537 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 545020100 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Ген. Директор Ахмедов Тагир Ахмедович | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | 8(87246)66903, 8(87246)66902 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 18 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | 368300, РД, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 18 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | каспийтеплосервис.рф | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | E-mail: teplo.kas@rambler.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | МУП "Водоканал" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1020502130516 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 545016009 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М.М. | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | 8(87246)67644 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | 368304, РД, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14 а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | 368304, РД, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14 а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | kaspijsk-vodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | mup-vodokanal-kasp@yandex.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | МУП "Водоканал" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1020502130516 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 54501001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 545016009 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М.М. | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | 8(87246)67644 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | 368304, РД, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14 а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | 368304, РД, г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 14 а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 08 до 12, с 13 до 17 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2008г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | kaspijsk-vodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | mup-vodokanal-kasp@yandex.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет

## Справочники
Справочник типов населенных пунктов
Наименование
Город
Поселок
Поселок городского типа
Рабочий поселок
Аул
Деревня
Микрорайон
Село
Справочник типов улиц
Наименование
Улица
Проспект
Переулок
База
База отдыха
Блок пост
Бульвар
Военный городок
Воинская часть
Дача
Дачный кооперат
Детский дом
Дом интернат
Жилмассив
Завод
Интернат
Казарма
Квартал
Кордон
Магистраль
Микрорайон
Общежитие
Околоток
Парк
Пионерский лагерь
Питомник
Площадь
Подъем
Поселок
Посселок
Приют
Проезд
Разъезд
Садовое обществ
Санаторий
Склад
Спуск
Станция
Территория
Тупик
Участок
Учреждение
Хутор
Школа интернат
Шоссе
Способ управления
Наименование
Непосредственное управление
ТСЖ
УК
Не выбран
Нет данных
Наличие совета дома
Наименование
Нет
Есть
Признак аварийности
Наименование
Исправный
Аварийный
Вид отопления
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное
Печное
Отсутствует
Вид горячего водоснабжения
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное (квартирный котел)
Индивидуальный водонагреватель
От дровяных колонок
Отсутствует
Вид холодного водоснабжения
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Канализование
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Газоснабжение
Наименование
Центральное
Нецентральное
Отсутствует
Материал стен
Наименование
Засыпные с деревянным каркасом
Каркасно-сборный ж/б
Железобетонные с металлическим каркасом
Железобетонные с монолитным каркасом
Кирпичные со сборным ж/б каркасом
Кирпичные с металлическим каркасом
Кирпичные с монолитным каркасом
Крупноблочные со сборным ж/б каркасом
Крупноблочные с металлическим каркасом
Крупноблочные с монолитным каркасом
Кирпичные
Крупноблочные (силикат)
Крупноблочные (ячеистый бетон)
Крупноблочные (пеноблоки)
Крупноблочные (газоблоки)
Панельные
Монолитные
Каменные
Бревно (брус)
Шпалы
Деревянные щитовые
Комбинированные
Многослойные
Тип фундамента
Наименование
Ленточный сборный
Ленточный монолитный
Ленточный бутобетонный
Ленточный бутовый
Ленточный кирпичный
Ленточный каменный
Ленточный крупноблочный
Столбчатый деревянный
Столбчатый железобетонный
Столбчатый каменный
Свайный буронабивной
Свайный забивной
Свайный винтовой
Плитный (монолитный)
Отсутствует
Назначение и тип здания
Наименование
Жилое: Блокированный дом
Жилое: Индивидуальный дом
Жилое: Многоквартирный дом
Жилое: Прочие
Памятник архитектуры
Наименование
Нет
Да
Фасад
Наименование
Штукатурка (цементная)
Штукатурка (гипсовая)
Вентилируемый фасад (сайдинг)
Вентилируемый фасад (керамический гранит)
Вентилируемый фасад (алюминевые композитные панели)
Окрашенные ж/б панели
Побеленные ж/б панели
Ж/б панели (плитка)
Деревянный
Кирпич
Каменные фасады
Тип кровли
Плоская
Односкатная
Двухскатные
Вальмовые
Шатровые
Многошиповые
Мансардные
Материал кровли
Профнастил
Шифер (асбестоцемент)
Битумные рулонные материалы
Металлочерепица
Мягкая черепица
Натуральная черепица
Сланцевая кровля
Кровельная сталь
Фальцевая кровля
Тип фасада
Вентилируемый
Невентилируемый
Материал труб водоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Материал труб водоотведения
Чугунные
Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Керамические
Бетонные
Асбестоцементные
Материал труб теплоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Наличие конструктивного элемента
Есть
Нет
Класс энергоэффективности
A
B++
B+
B
C
D
E