## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 29 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | пр-кт И.Шамиля | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 54-А | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код |  | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) |  | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:40:000054:7222 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства |  | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 2021 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | Кирпичный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Кирпич | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 14 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 6 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 1 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 14 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 338 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 338 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 338 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 42 | м.
2.14 | Длина дома | 0 | м.
2.15 | Ширина дома | 0 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 37460 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 0 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 0 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 0 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 0 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 338 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 338 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 152 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 146 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 62 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое
2 | жилое
3 | жилое
4 | жилое
5 | жилое
6 | жилое
7 | жилое
8 | жилое
9 | жилое
10 | жилое
11 | жилое
12 | жилое
13 | жилое
14 | жилое
15 | жилое
16 | жилое
17 | жилое
18 | жилое
19 | жилое
20 | жилое
21 | жилое
22 | жилое
23 | жилое
24 | жилое
25 | жилое
26 | жилое
27 | жилое
28 | жилое
29 | жилое
30 | жилое
31 | жилое
32 | жилое
33 | жилое
34 | жилое
35 | жилое
36 | жилое
37 | жилое
38 | жилое
39 | жилое
40 | жилое
41 | жилое
42 | жилое
43 | жилое
44 | жилое
45 | жилое
46 | жилое
47 | жилое
48 | жилое
49 | жилое
50 | жилое
51 | жилое
52 | жилое
53 | жилое
54 | жилое
55 | жилое
56 | жилое
57 | жилое
58 | жилое
59 | жилое
60 | жилое
61 | жилое
62 | жилое
63 | жилое
64 | жилое
65 | жилое
66 | жилое
67 | жилое
68 | жилое
69 | жилое
70 | жилое
71 | жилое
72 | жилое
73 | жилое
74 | жилое
75 | жилое
76 | жилое
77 | жилое
78 | жилое
79 | жилое
80 | жилое
81 | жилое
82 | жилое
83 | жилое
84 | жилое
85 | жилое
86 | жилое
87 | жилое
88 | жилое
89 | жилое
90 | жилое
91 | жилое
92 | жилое
93 | жилое
94 | жилое
95 | жилое
96 | жилое
97 | жилое
98 | жилое
99 | жилое
100 | жилое
101 | жилое
102 | жилое
103 | жилое
104 | жилое
105 | жилое
106 | жилое
107 | жилое
108 | жилое
109 | жилое
110 | жилое
111 | жилое
112 | жилое
113 | жилое
114 | жилое
115 | жилое
116 | жилое
117 | жилое
118 | жилое
119 | жилое
120 | жилое
121 | жилое
122 | жилое
123 | жилое
124 | жилое
125 | жилое
126 | жилое
127 | жилое
128 | жилое
129 | жилое
130 | жилое
131 | жилое
132 | жилое
133 | жилое
134 | жилое
135 | жилое
136 | жилое
137 | жилое
138 | жилое
139 | жилое
140 | жилое
141 | жилое
142 | жилое
143 | жилое
144 | жилое
145 | жилое
146 | жилое
147 | жилое
148 | жилое
149 | жилое
150 | жилое
151 | жилое
152 | жилое
153 | жилое
154 | жилое
155 | жилое
156 | жилое
157 | жилое
158 | жилое
159 | жилое
160 | жилое
161 | жилое
162 | жилое
163 | жилое
164 | жилое
165 | жилое
166 | жилое
167 | жилое
168 | жилое
169 | жилое
170 | жилое
171 | жилое
172 | жилое
173 | жилое
174 | жилое
175 | жилое
176 | жилое
177 | жилое
178 | жилое
179 | жилое
180 | жилое
181 | жилое
182 | жилое
183 | жилое
184 | жилое
185 | жилое
186 | жилое
187 | жилое
188 | жилое
189 | жилое
190 | жилое
191 | жилое
192 | жилое
193 | жилое
194 | жилое
195 | жилое
196 | жилое
197 | жилое
198 | жилое
199 | жилое
200 | жилое
201 | жилое
202 | жилое
203 | жилое
204 | жилое
205 | жилое
206 | жилое
207 | жилое
208 | жилое
209 | жилое
210 | жилое
211 | жилое
212 | жилое
213 | жилое
214 | жилое
215 | жилое
216 | жилое
217 | жилое
218 | жилое
219 | жилое
220 | жилое
221 | жилое
222 | жилое
223 | жилое
224 | жилое
225 | жилое
226 | жилое
227 | жилое
228 | жилое
229 | жилое
230 | жилое
231 | жилое
232 | жилое
233 | жилое
234 | жилое
235 | жилое
236 | жилое
237 | жилое
238 | жилое
239 | жилое
240 | жилое
241 | жилое
242 | жилое
243 | жилое
244 | жилое
245 | жилое
246 | жилое
247 | жилое
248 | жилое
249 | жилое
250 | жилое
251 | жилое
252 | жилое
253 | жилое
254 | жилое
255 | жилое
256 | жилое
257 | жилое
258 | жилое
259 | жилое
260 | жилое
261 | жилое
262 | жилое
263 | жилое
264 | жилое
265 | жилое
266 | жилое
267 | жилое
268 | жилое
269 | жилое
270 | жилое
271 | жилое
272 | жилое
273 | жилое
274 | жилое
275 | жилое
276 | жилое
277 | жилое
278 | жилое
279 | жилое
280 | жилое
281 | жилое
282 | жилое
283 | жилое
284 | жилое
285 | жилое
286 | жилое
287 | жилое
288 | жилое
289 | жилое
290 | жилое
291 | жилое
292 | жилое
293 | жилое
294 | жилое
295 | жилое
296 | жилое
297 | жилое
298 | жилое
299 | жилое
300 | жилое
301 | жилое
302 | жилое
303 | жилое
304 | жилое
305 | жилое
306 | жилое
307 | жилое
308 | жилое
309 | жилое
310 | жилое
311 | жилое
312 | жилое
313 | жилое
314 | жилое
315 | жилое
316 | жилое
317 | жилое
318 | жилое
319 | жилое
320 | жилое
321 | жилое
322 | жилое
323 | жилое
324 | жилое
325 | жилое
326 | жилое
327 | жилое
328 | жилое
329 | жилое
330 | жилое
331 | жилое
332 | жилое
333 | жилое
334 | жилое
335 | жилое
336 | жилое
337 | жилое
338 | жилое

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Железобетонный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь |  | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | Двухскатные | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | Профнастил | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | не проводились | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь |  | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
в | Тип фасада | Невентилируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Кирпич | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | не проводились | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | нет данных | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | нет | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | нет данных | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металл | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Оцинкованные стальные трубы | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | B++ | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводилось | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 1 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 2 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 450 | кг
2.4 | количество остановок | 11 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
2.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | 450 | кг
3.4 | количество остановок | 11 | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
3.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 450 | кг
4.4 | количество остановок | 11 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
4.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | 450 | кг
5.4 | количество остановок | 11 | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
5.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | 450 | кг
6.4 | количество остановок | 11 | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
6.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | 450 | кг
7.4 | количество остановок | 11 | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
7.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность | 450 | кг
8.4 | количество остановок | 11 | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
8.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность | 450 | кг
9.4 | количество остановок | 11 | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
9.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность | 450 | кг
10.4 | количество остановок | 11 | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
10.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность | 450 | кг
11.4 | количество остановок | 11 | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
11.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
12 | Лифт 11
12.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
12.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
12.3 | грузоподъемность | 450 | кг
12.4 | количество остановок | 11 | ед.
12.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
12.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
13 | Лифт 12
13.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
13.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
13.3 | грузоподъемность | 450 | кг
13.4 | количество остановок | 11 | ед.
13.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
13.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП |  | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс |  | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | г.Махачкала пр-кт И.Шмиля 54-А | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | г.Махачкала пр-кт И.Шмиля 54-А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Ханапиев М.Г. | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».– ПАО «Россети Северный Кавказ» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1062632029778 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 785150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 2632082033 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Левченко Р.А. | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 8 (8793) 34-66-80; 8 (8793) 34-66-81; 8 (8793) 34-66-82 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 119 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | 357506,Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://www.mrsk-sk.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | info@rossetisk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1160571064741 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 57101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 0571008854 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Мансуров Л.Н. | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | (8722) 68-53-51, 68-53-55 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | https://mkala-mrg.ru/company/details/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | info@dagrgk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Ханапиев М.Г. | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Рашид Шамилович | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 год | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Рашид Шамилович | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 год | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет