## Cведения о многоквартирном доме
New Title |  | Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 29 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | город Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | Ирчи-Казака | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 100 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | f065c510-fd8a-4570-b48c-536f39b482f7 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:40:000059:196 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | 05:40:000059:196 | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 1992 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | панельный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | панельный | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1968 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 5 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 6 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 1 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 274 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 274 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 100 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 17.4 | м.
2.14 | Длина дома | 136 | м.
2.15 | Ширина дома | 12.25 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 4885 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 369 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 78 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 1228 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 1100 | м2
4.6 | , | 1250 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 100/4885 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 96/4647 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 5/238 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 60 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 20 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 10 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 1 | 0 | ЭСЕТОВА С.М. | 49.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 2 | 0 | НАСРУЛАЕВА П М | 60
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 3 | 0 | БАТЫРХАНОВ М.А. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 4 | 0 | ЭСЕТОВ А.М. | 71.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 5 | 0 | КОСТЮКОВА Л.В. | 50.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 6 | 0 | ГУСЕЙНОВ А.Г. | 58.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 7 | 0 | АЙДАМИРОВ И.А. | 34.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 8 | 0 | МУСАЕВА Х. М. | 59.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 9 | 0 | РОМАНЕНКОВА | 54.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 10 | 0 | МАЛЫШЕВ С.П. | 60
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 11 | 0 | ГИРАЕВ М.А. | 34.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 12 | 0 | ГИРАЕВА А.Т. | 59.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 13 | 0 | ЧУНЧИЕВ Г.Г. | 50.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 14 | 0 | ГАДЖИЕВА Б А | 58.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 15 | 0 | МАХАЧЕВА П | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 16 | 0 | ХАМДУЛАЕВ А.А. | 59.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 17 | 0 | ЭФЕНДИЕВ А.М. | 58.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 18 | 0 | МАМАЛОВА Б. | 58.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 19 | 0 | ИБАШЕВА Д.Д | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 20 | 0 | ГАМИДОВА Н.Д. | 59.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 21 | 0 | МУСТАФАЕВА А. А. | 45.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 22 | 0 | ГАДЖИЕВА М. | 43.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 23 | 0 | ГАДЖИКУРБАНОВ Г. | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 24 | 0 | БАЛАМИРЗАЕВА Г В | 45.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 25 | 0 | ГАДЖИБРАГИМОВ Ю.Н. | 43.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 26 | 0 | АКАЕВА Л.А | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 27 | 0 | ИСРАПИЛОВА З. | 45.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 28 | 0 | РАМАЗАНОВА И.М. | 43.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 29 | 0 | ДАНИЛОВА И | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 30 | 0 | РАМАЗАНОВА П.М | 45.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 31 | 0 | ГИРАЕВ М.А. | 43.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 32 | 0 | БЛИЗНЮК | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 33 | 0 | АБДУЛКЕРИМОВА З | 45.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 34 | 0 | ЛЫСЕНКОВА Т.И. | 43.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 35 | 0 | ЗАИКИНА А П | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 36 | 0 | ИСАБЕКОВ Н. | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 37 | 0 | МАГОМЕДОВА П. | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 38 | 0 | ГАДЖИЕВ М.Н | 45.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 39 | 0 | СТЕПАНЦОВ Р.И. | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 40 | 0 | КОЛОВА М.А. | 56.4
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 41 | 0 | МИРЗОЕВА Л Г | 31.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 42 | 0 | ИБАКОВ М.М | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 43 | 0 | СУЛЕЙМАНОВА М.А. | 44.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 44 | 0 | ХАЛИДОВ А | 45.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 45 | 0 | ДЖАЛИЛОВ Д. | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 46 | 0 | ШУМОВ А.Е. | 45.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 47 | 0 | КИКОВ М.Ш. | 45.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 48 | 0 | АЛИЕВА З Ч | 49.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 49 | 0 | СТАРОВЕРОВ В В | 45.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 50 | 0 | БЛИНОВА С.Н | 45.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 51 | 0 | ГАДЖИЕВ А.А. | 45.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 52 | 0 | ХАДАЕВ К.Г. | 45.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 53 | 0 | АЛИЕВА Р.О. | 49.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 54 | 0 | КОЙЧАКАЕВА З.А. | 45.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 55 | 0 | ИБРАГИМОВА А. | 45.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 56 | 0 | АХМЕДОВА У Ш | 49.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 57 | 0 | АБДУЛЛАЕВ М.А. | 45.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 58 | 0 | МИРЗАЕВА М.Г. | 45.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 59 | 0 | БЕЛОГЛАЗОВА А.П. | 49.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 60 | 0 | АБДУЛАЕВ М. | 45.8
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 61 | 0 | ГОНЧАРОВА Л.М. | 45.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 62 | 0 | САЛМАНОВ С.А. | 49.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 63 | 0 | СУНГУРОВА Р.Ш. | 44.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 64 | 0 | ВНУЧЕНКО М.Р. | 44
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 65 | 0 | НУРМАГОМЕДОВ А | 49.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 66 | 0 | ГАСАНГУСЕЙНОВ О. | 48.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 67 | 0 | ДЖАМАЛОВ А. | 45.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 68 | 0 | САЙДУЛЛАЕВА Д.Ш. | 46
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 69 | 0 | ГАДИСОВА Э.М | 48.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 70 | 0 | ИБРАГИМ ЗАДЕ Н.Б. | 45.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 71 | 0 | КОЙЧАКАЕВА З.А. | 46
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 72 | 0 | МУСАЕВ Ш.К. | 48.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 73 | 0 | ПЕЧЕРСКАЯ Н.А | 45.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 74 | 0 | КУРБАНОВ | 46
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 75 | 0 | АСЛАНОВ С.С. | 48.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 76 | 0 | БАЖУКОВА Г.П. | 45.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 77 | 0 | ПЕЧЕРСКИЙ В.Г. | 46
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 78 | 0 | ПАРАМАЗОВ Ш.А. | 48.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 79 | 0 | ЯХЬАЕВА Г | 45.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 80 | 0 | СТАРАВЕРОВА А | 46
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 81 | 0 | ГАМИДОВА С.У. | 102.7
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 82 | 0 | ГЕБЕКОВА А.Д. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 83 | 0 | ГАДЖИЕВ М.М. | 58.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 84 | 0 | НУРАДИНОВ С.Н. | 49.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 85 | 0 | АСАДУЛАЕВ.А.М | 42
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 86 | 0 | АБДУЛКЕРИМОВ А.М. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 87 | 0 | ГУСЕЙНОВ Р.Г. | 58.6
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 88 | 0 | СУРКОВ С.В. | 50.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 89 | 0 | АХМЕДОВ М | 60.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 90 | 0 | МАГАРАМОВ М. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 91 | 0 | ТЕЙМУРОВ Я.А | 54.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 92 | 0 | ГАДЖИКЕРИМОВ.У.А | 50.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 93 | 0 | ИБРАГИМОВ А.Д. | 60.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 94 | 0 | ИБРАГИМОВА Р.Д. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 96 | 0 | МИХЕРЕВА А.В. | 50.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 97 | 0 | БРОВКО Р.М. | 60.3
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 98 | 0 | РАЗАХАНОВА М. М. | 33.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 99 | 0 | АБДУРАГИМОВА Э.С. | 54.2
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 100 | 0 | БАГОМЕДОВА С.М | 50.5
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 101 | 0 | ГАДЖИЕВ А.М. | 18
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 600 | 0 | БРИНДЮК А.Н. | 43
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 1 | 0 | АЛИГАДЖИЕВ А.А. | 66.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 2 | 0 | СТЕПАНЯН Г. | 45.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 3 | 0 | ШАМАРДИНА Е.Д. | 64.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 4 | 0 | АБДУЛЛАЕВ Ш.М. | 44.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 5 | 0 | АБДУЛЛАЕВА С.К. | 27
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 6 | 0 | ЯРОСЛАВЦЕВ А.Н. | 61
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 7 | 0 | ЗАГАЛАЕВА М.Г | 60.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 8 | 0 | АБУТАЛИМОВА Р | 43.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 9 | 0 | МАГОМЕДОВА А. А | 26.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 10 | 0 | АНАТОВ А.Г. | 59.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 11 | 0 | ЮХАЕВА А. | 64.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 12 | 0 | ГАДЖИРАГИМОВ К.М | 44.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 13 | 0 | ДОМБРОВСКИЙ В.П. | 27
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 14 | 0 | АБДУЛАЕВА Ш. | 60.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 15 | 0 | АСЕВОВА П.З. | 60.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 16 | 0 | СУЛЕМАНОВА Н.З | 43.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 17 | 0 | ТУРАБОВА С.И. | 25.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 18 | 0 | АДЖИМУРЗАЕВА М. И. | 53.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 19 | 0 | УХУМАСУЛТАНОВА.З.М | 79.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 21 | 0 | ГАДЖИЕВ М М | 88.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 22 | 0 | ШАМСУДИНОВА А | 77.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 23 | 0 | СОКОЛОВ | 28.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 24 | 0 | ГАДЖИЕВА С М | 59.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 25 | 0 | ШАХБАНОВ М.Н. | 72.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 26 | 0 | ХАДИСОВА Б С | 27.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 27 | 0 | ГАММУЕВА З О | 66.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 28 | 0 | МАГОМЕДОВА Д | 77.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 29 | 0 | УХУМАСУЛТАНОВА З.М. | 28.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 30 | 0 | МАГОМЕДОВА Б. | 65.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 31 | 0 | ШАМИНА | 43.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 32 | 0 | ДРУЖИНИНА В.Н. | 28.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 33 | 0 | ГАФУРОВА С.С. | 57.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 34 | 0 | НУРАХМЕДОВА Ф.Н. | 65.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 35 | 0 | ХУБОВ Э. | 28.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 36 | 0 | СТЕПАНЯН Т.А | 75.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 37 | 0 | МУСАЕВА | 59.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 38 | 0 | ИСКАНДИРОВА М.М. | 28.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 39 | 0 | ЭСЕТОВА А.М. | 75.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 40 | 0 | АБДУЛМУТАЛИБОВ С. | 52
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 41 | 0 | ТАРЛАНОВА М.А | 28.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 42 | 0 | ОМАРОВА А. | 62.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 43 | 0 | ДЕЙНЕГА В.П. | 42.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 44 | 0 | КУРБАНОВ Д.М. | 61.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 45 | 0 | ТАГИЕВА И.З | 58
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 46 | 0 | АШУРОВА З.М. | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 47 | 0 | МАГОМЕДОВА А.М. | 48.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 48 | 0 | ГАСАНОВА Ф.П. | 45.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 49 | 0 | ВЕЗИРОВ М.М. | 63.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 50 | 0 | АХМЕДОВА С.М. | 27.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 51 | 0 | ПАПЛАУХИНА А.Ф. | 43.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 52 | 0 | КОРОТКОВА А | 58.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 53 | 0 | БАТДАЛОВА А. Г | 42.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 54 | 0 | ГАСАНОВА.Ф | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 55 | 0 | КАРАЕВА Я. Р. | 46.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 56 | 0 | МУРТУЗАЛИЕВ Х.М. | 66
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 57 | 0 | МАГОМЕДОВА Р.А. | 64.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 58 | 0 | НУРМАГОМЕДОВА И.Г. | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 59 | 0 | АЛИЕВА Р. | 43.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 60 | 0 | АХМЕДОВА Г. | 59.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 61 | 0 | СЕНКЕВИЧ М.Н. | 60.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 62 | 0 | КИРПА В А | 42.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 63 | 0 | МАГОМЕДОВА Б.М. | 58
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 64 | 0 | МАГОМЕДОВ А.М. | 32
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 65 | 0 | ЧУПАНОВА Д.И | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 66 | 0 | МАГОМЕДОВ М. | 59.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 67 | 0 | ШИХТАИМОВ А.Ш. | 54.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 68 | 0 | ЮСУПОВА Н.Ю. | 41.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 70 | 0 | МИРЗАМАГОМЕДОВА П.К | 61.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 71 | 0 | БЕГИЕВА Х К | 59.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 72 | 0 | АБАКАРОВА М | 41
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 73 | 0 | БАГИРОВА С.М. | 28.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 74 | 0 | АЛИЕВА А З | 66.1
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 76 | 0 | ПАХОЛИК П.Н. | 45.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 77 | 0 | АЛИЕВА А.А. | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 78 | 0 | АЛИЕВА А А | 59.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 79 | 0 | МАГОМЕДОВ М.А. | 76.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 80 | 0 | АХМЕДОВА Р.Н | 28.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 81 | 0 | ЯХЬЯЕВ Г.А. | 60.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 82 | 0 | ДАВУДОВ С.М. | 76.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 83 | 0 | АРСЛАНГЕРЕЕВА С.И. | 28.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 84 | 0 | ПАЦЕРА О.А. | 59.7
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 85 | 0 | ГАМЗАЕВА И.С | 74
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 86 | 0 | АГАЕВ А.Д. | 27.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 87 | 0 | БОРОВСКОЙ В.Д. | 41.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 88 | 0 | АЗИЗОВА Ш.М. | 82.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 89 | 0 | ЛЕВАНЦОВА Т В | 28.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 90 | 0 | САДЫКОВА Л.Г. | 42.6
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 91 | 0 | АБАКАРОВ.С.З. | 62
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 92 | 0 | ПРОНСКАЯ Р.И. | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 93 | 0 | ШАНГЕРЕЕВ И.А. | 76.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 94 | 0 | НУРМАГОМЕДОВА Х.Г | 60.1
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 95 | 0 | АРАБХАНОВ А.А. | 54.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 96 | 0 | ШАХВЕРДИЕВ Э.Б. | 79.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 97 | 0 | РАБАДАНОВ К.М. | 60.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 98 | 0 | РАДЖАБОВА П.И. | 28.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 99 | 0 | ШУБАЕВА С.Я. | 83.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 100 | 0 | РАДЖАБОВА П.И. | 66.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 101 | 0 | ГАДЖИЕВА З.И. | 28.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 102 | 0 | БЕЙБУТОВА А.М. | 61.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 105 | 0 | НУРАДИНОВА П.Ш. | 62.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 106 | 0 | ЛЮЛЯКИНА Н.А. | 29.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 107 | 0 | ЧУМАКОВА В.С. | 32.2
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 108 | 0 | МАГОМЕДОВА Ж | 41.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 109 | 0 | АНТОНОВ Н.Н. | 60
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 110 | 0 | МАЛОФЕЕВА | 26.8
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 111 | 0 | МУСАЕВ М. Г | 40.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 112 | 0 | АБДУЛЛАЕВА П. И. | 65
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 113 | 0 | МУСАЕВ Г. | 60.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 115 | 0 | МИЛИКМИРЗОЕВ И. | 41.5
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 116 | 0 | КОЗИНА Л.Г. | 48
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 117 | 0 | АЛИГУСЕЙНОВ Ш.М | 57
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 118 | 0 | ПРОЛЫГИНА Л. Д | 29.4
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 119 | 0 | БАГИШЕВА М.А. | 40.9
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 120 | 0 | ОМАРОВА М.Р. | 47
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 121 | 0 | АХМЕДОВ Х. | 43
ИРЧИ КАЗАКА | 20 | 0 | 55 | А | АНТОЩЕНКО С.А | 21.3
ГАМИДОВА | 20 | 0 | 31 | А | ГАБИБОВА Ф А | 21

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Блочный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь | 4812 | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 53 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | не нуждается | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | мягкая,гидроизол | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | не проводился | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | 0 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь | 1250 | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 56 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | замена на профнастил | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | мозаика | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | 2012 | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | 2008 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | заделка швов, замена окон, дверей | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | 3489 | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 55 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | покраска фасада | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 1100 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 57 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | не нуждается | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
5 | Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 26 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | необходимо заменить стояки | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 21 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | нет | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 31 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | 0 | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металл | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 11 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | 0 | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | 0 | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Оцинкованные стальные трубы | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 36 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | требуется капремонт стояков отопления | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | нет | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводилось | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 18 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 0 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
2.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
2.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
3.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
3.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
4.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
4.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
5.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
5.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
6.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
6.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
7.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
7.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
8.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
8.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
9.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
9.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
10.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
10.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
11.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
11.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Распоряжение Главы Администрации г. Махачкалы №734-р от 13.11.2006г. | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | ООО "Управляющая организация -6" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | 1060561002919 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | 056101001 | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | 0561054410 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Магомед Мансурович | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | 56-30-01 | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет | uk6.r05.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты | _kamal20091110@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 24, 367030 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, 24, 367030 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | 1.12.2006г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев М.С | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома | 2011 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».– ПАО «Россети Северный Кавказ» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1062632029778 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 785150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 2632082033 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Р.Ю. | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 8 (8793) 34-66-80; 8 (8793) 34-66-81; 8 (8793) 34-66-82 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 119 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | 357506,Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://www.mrsk-sk.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | info@rossetisk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1160571064741 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 57101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 0571008854 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Алдеров Э.К. | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | (8722) 68-53-51, 68-53-55 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | https://mkala-mrg.ru/company/details/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | info@dagrgk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев М.С | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома | 2011 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Р.Ш. | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2011 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Р.Ш. | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 2011 | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет