## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от "___" ________ 2017г. №___
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | Муниципальное образование город Кизилюрт | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | Г.Цадаса | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 51 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 49cdb21a-d7ba-480c-8af2-cbf302d85065 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | не имеется | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:45:000058:202 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | не имеется | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 5.8.1992 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | I-404- C-II | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Панельные | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1971 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 4 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 4 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 4 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 4 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 150 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 150 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 40 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 15 | м.
2.14 | Длина дома | 23 | м.
2.15 | Ширина дома | 12 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 2682 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 155 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 45 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 650 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 650 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 650 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 40 квартир | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 40 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности |  | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 8-частная собств | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 8-частная собств | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 16-частная собств | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 8-частная собств | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | не имеется | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | не имеется | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | не имеется | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | не имеется | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | не имеется | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | не имеется | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое | Гасанов | 30.1 | 17.1
2 | жилое | Мирзаева | 44.2 | 27.8
3 | жилое | Далгатова Гулисай | 61 | 45.1
4 | жилое | Магомедов Мурад | 30.1 | 17.1
5 | жилое | Леонтьева Катья | 42.3 | 27.1
6 | жилое | Тагирова Сабиха | 61 | 45.1
7 | жилое | Билитханов Дада | 30.1 | 17.1
8 | жилое | Абдулкеримов | 44.2 | 27.8
9 | жилое | Писарская З. | 61 | 45.1
10 | жилое | Тимкаева | 30.1 | 17.1
11 | жилое | Атаева | 44.2 | 27.8
12 | жилое | Расулова Айшат | 61 | 45.1
13 | жилое | Джаватханов | 61 | 45.1
14 | жилое | Джаватханова Мадина | 73.4 | 59.1
15 | жилое | Магомедов Магомед | 61 | 45.1
16 | жилое | Амирханов Магомед | 73.4 | 59.1
17 | жилое | Гаджимагомаева Айшат Ирбайхановна | 60.1 | 45.1
18 | жилое | Ханмагомедов Гамзат | 73.4 | 57
19 | жилое | Сулейманов Растам | 61 | 45.1
20 | жилое | Ахмедова Асият | 73.4 | 59.1
21 | жилое | Акаев Гусенали | 73.4 | 59.1
22 | жилое | Мустафаева Салимат | 61 | 45.1
23 | жилое | Гаджиев Гаджи | 73.4 | 59.1
24 | жилое | Алиев Ахмед Гаджиевич | 61 | 45.1
25 | жилое | Билалов Билал | 74 | 53
26 | жилое | Чинчаров Абдула | 61 | 45.1
27 | жилое | Укарханов Абдулманап | 73.4 | 59.1
28 | жилое | Эмеев Батыр | 61 | 44.3
29 | жилое | Давлетгереева Мадина | 61 | 45.1
30 | жилое | Гаджиев | 44.2 | 27.1
31 | жилое | Алидибирова Руслан | 30.1 | 17.1
32 | жилое | Гаджимурадов Рустам | 61 | 44.4
33 | жилое | Гусейнова | 44.2 | 27.1
34 | жилое | Маламагомедов Абас | 30.1 | 17.1
35 | жилое | Майиндурова Мадина | 61 | 44.2
36 | жилое | Курбанмагомедов Курбан | 44.2 | 27.1
37 | жилое | Газиева Зайнаб | 30.1 | 17.1
38 | жилое | Абдурахманов Магомед | 61 | 44.2
39 | жилое | Абдулаев Ш. | 44.2 | 27.1
40 | жилое | Омаржанова Сайхиб | 30.1 | 17.1

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Ленточный монолитный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | не проводился | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
1.4 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.5 | Площадь | 276 | указывается общая площадь в м2
1.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 42 | указывается % износа (число не более 100)
1.7 | Результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | двускатная | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | шиферная | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
2.5 | Перечень выполненных работ | замена руллонной кровли на шиферную | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.6 | Площадь | 992 | указывается общая площадь в м2
2.7 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 30 | указывается % износа (число не более 100)
2.8 | Результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | панельный | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Побеленные ж/б панели | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
3.5 | перечень выполненных работ | побелка фасада | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.6 | площадь | 2070 | указывается общая площадь в м2
3.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 34 | указывается % износа (число не более 100)
3.8 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | капремонт подвального помещения | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 650 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 21 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | пластиковые | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | капремонт внутридомовой системы гвс-хвс | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 33 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | пластиковые | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | капремонт внутридомовой системы водоотведения | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 33 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 28 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | железные | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 22 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | пластиковые | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2009 | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | капремонт внутридомовой системы теплоснабжения | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 32 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | тек ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 2 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии | 2009 | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ХВС | 2009 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию приборов учета ГВС | 2009 | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию приборов учета электроснабжения | 2009 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию приборов учета газоснабжения | 2009 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | не присвоен | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводился | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Cостояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 42 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не аварийный | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 0 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | не имеется | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность |  | кг
2.4 | количество остановок |  | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
2.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность |  | кг
3.4 | количество остановок |  | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
3.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность |  | кг
4.4 | количество остановок |  | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
4.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность |  | кг
5.4 | количество остановок |  | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
5.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность |  | кг
6.4 | количество остановок |  | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
6.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность |  | кг
7.4 | количество остановок |  | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
7.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность |  | кг
8.4 | количество остановок |  | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
8.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность |  | кг
9.4 | количество остановок |  | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
9.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность |  | кг
10.4 | количество остановок |  | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
10.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность |  | кг
11.4 | количество остановок |  | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
11.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | б/н от 17.03.2009г | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЮТ» ООО УК « УЮТ» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | 1090546000049. | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | 54601001 | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | 546020449 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Далгатов Шехмагомед Сахратулаевич | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | 89285933748 | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет | ykyutkiz.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты | oooykyut2@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля 32 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | г.Кизилюрт, пр.И.Шамиля 32 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | 2009-01-30 | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | АО "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Абдулатипов Магомед- Камиль Алиевич | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | не имеется | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | 368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Малогусейнова д.6 а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | 368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Малогусейнова д.6 а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 8-00 до 17-00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома | 2023-08-23 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | https://eord.ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | info_kiz@eord.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1062632029778 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 263201001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 2632082033 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Гаирбеков Алиасхаб Али-Пашаевич | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 89285697660 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | Респ. Дагестан г.Кизилюрт ул. Г.Цадаса 5 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | 357506, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Подстанционная, дом 13А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2012 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://www.dagenergo.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | kizilurt-go@dag-esk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1160571064741. | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 057101001. | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 0571008854. | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Дмитриев Евгений Анатольевич | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | 8 (8722) 68-53-51 8 (8722) 67-24-04 8 (8722) 68-53-55 (факс) | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | 367000, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, дом 1 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | 367000, республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, дом 1 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | 09:00–18:00 пн–чт 09:00–16:45 пт 12:00–12:45 обеденный перерыв | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 04.04.2017 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://mkala-mrg.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | info@dagrgk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | АО "Единый Оператор Республики Дагестан в Сфере Водоснабжения и Водоотведения" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Абдулатипов Магомед- Камиль Алиевич | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | не имеется | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | 368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Малогусейнова д.6 а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | 368124, РД, г. Кизилюрт, ул. Малогусейнова д.6 а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 8-00 до 17-00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома | 2023-08-23 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | https://eord.ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | info_kiz@eord.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ОАО "Водоканалсервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | .1110546001103 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | .054601001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | .0546021918 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Расул Магомедович | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | 7(87234)32540 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | 368120, РД, ул.Гагарина, д.24 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | 368120, РД, ул.Гагарина, д.24 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 8-00 до 17-00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 14 октября 2011 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://kizvks.ru/o-kompanii | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | v_kanal24@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | ОАО "Водоканалсервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | .1110546001103 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | .054601001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | .0546021918 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Расул Магомедович | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | 7(87234)32540 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | 368120, РД, ул.Гагарина, д.24 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | 368120, РД, ул.Гагарина, д.24 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 8-00 до 17-00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 14 октября 2011 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://kizvks.ru/o-kompanii | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | v_kanal24@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет