## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 29 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | пер. Индустриальный | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 3 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 4511c595-9418-4e4b-84a5-bde720bac118 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | нет | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:40:000060:14864 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | 05:40:000069:10718 | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 2021 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | Кирпичный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Кирпич | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 13 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 2 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 1 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 13 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 143 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 143 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 143 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 39 | м.
2.14 | Длина дома | 21 | м.
2.15 | Ширина дома | 70 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 15272 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 124 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 235 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 0 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 0 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 143 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 143 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 55 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 66 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 22 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое | КИЧИЕВА | 54.6 | 54.6
2 | жилое | КАЗИЕВА | 31.6 | 31.6
3 | жилое | ГАСАНОВА | 26 | 26
4 | жилое | ГУТЕВИЧ | 26.1 | 26.1
5 | жилое | АБУКАРОВА | 32.2 | 32.2
6 | жилое | МАГОМЕДОВА | 39.9 | 39.9
7 | жилое | ИДРИСОВ | 38.7 | 38.7
8 | жилое | ШАХБАНОВ | 77.7 | 77.7
9 | жилое | ШАХБАНОВ | 34.3 | 34.3
10 | жилое | Лабазанова | 54.6 | 54.6
11 | жилое | Абакарова Б. | 31.6 | 31.6
12 | жилое | Саидова З.О. | 26 | 26
13 | жилое | Саидова З.О. | 26.1 | 26.1
14 | жилое | Абушев А. | 32.2 | 32.2
15 | жилое | Арсланов Ж. | 39.9 | 39.9
16 | жилое | Гаджиева | 38.7 | 38.7
17 | жилое | Шамхалов С. | 77.7 | 77.7
18 | жилое | Абакарова З. | 34.3 | 34.3
19 | жилое | Кебирова | 54.6 | 54.6
20 | жилое | Алиев А. | 31.6 | 31.6
21 | жилое | Алюшев З. | 26 | 26
22 | жилое | Магомедов А. | 26.1 | 26.1
23 | жилое | Курбанова К. | 32.2 | 32.2
24 | жилое | Гаджиев З. | 39.9 | 39.9
25 | жилое | Тагирова С. | 38.7 | 38.7
26 | жилое | Камбулатова З. | 77.7 | 77.7
27 | жилое | Абдуллаевеа Х. | 34.3 | 34.3
28 | жилое | Гусенов Н. | 54.6 | 54.6
29 | жилое | Ахмедова Е. | 31.6 | 31.6
30 | жилое | Гамидова А. | 26 | 26
31 | жилое | Гаджиахмедова | 26.1 | 26.1
32 | жилое | Хамидов К. | 32.2 | 32.2
33 | жилое | Халилов Г. | 39.9 | 39.9
34 | жилое | Абдуразакова | 38.7 | 38.7
35 | жилое | Ихласов | 77.7 | 77.7
36 | жилое | Гасанова М. | 34.3 | 34.3
37 | жилое | Залкиприев С. | 54.6 | 54.6
38 | жилое | Абасов М. | 31.6 | 31.6
39 | жилое | Домашева П. | 26 | 26
40 | жилое | Мусаилов С. | 26.1 | 26.1
41 | жилое | Баширов А. | 32.2 | 32.2
42 | жилое | Рамазанова З. | 39.9 | 39.9
43 | жилое | Кокешов Э. | 38.7 | 38.7
44 | жилое | Магомедалиев П. | 77.7 | 77.7
45 | жилое | Гаджиев Ш. | 34.3 | 34.3
46 | жилое | Урганаева Х. | 54.6 | 54.6
47 | жилое | Минатулаева П. | 31.6 | 31.6
48 | жилое | Маллаев Р. | 26 | 26
49 | жилое | Джафаров Д. | 26.1 | 26.1
50 | жилое | Музафарова | 32.2 | 32.2
51 | жилое | Магомедова А. | 39.9 | 39.9
52 | жилое | Корнеева В. | 38.7 | 38.7
53 | жилое | Закарьяев | 77.7 | 77.7
54 | жилое | Адамов Ч. | 34.3 | 34.3
55 | жилое | Омарова Т. | 26 | 26
56 | жилое | Понамарева | 26.1 | 26.1
57 | жилое | Шамсудинова | 32.2 | 32.2
58 | жилое | Шевцов А. | 39.9 | 39.9
59 | жилое | Батиева Л. | 38.7 | 38.7
60 | жилое | Алиасхабова | 77.7 | 77.7
61 | жилое | Музаффаров М. | 34.3 | 34.3
62 | жилое | Шарипов Ш. | 54.6 | 54.6
63 | жилое | Шарипова Т. | 31.6 | 31.6
64 | жилое | Багаутдинова Р. | 26 | 26
65 | жилое | Кадирова Р. | 26.1 | 26.1
66 | жилое | Магомедов К. | 32.2 | 32.2
67 | жилое | Абдуллаева А. | 39.9 | 39.9
68 | жилое | Мамедов С. | 38.7 | 38.7
69 | жилое | Гюллметова Г. | 77.7 | 77.7
70 | жилое | Гасангусейнова М. | 34.3 | 34.3
71 | жилое | Абдуллаева Д. | 26 | 26
72 | жилое | Сеидов А. | 26.1 | 26.1
73 | жилое | Мирзаева Т. | 32.2 | 32.2
74 | жилое | Абдурахманов Х. | 39.9 | 39.9
75 | жилое | Говорухина В. | 38.7 | 38.7
76 | жилое | Исаева Т. | 77.7 | 77.7
77 | жилое | Касимов А. | 34.3 | 34.3
78 | жилое | Магомедова П. | 54.6 | 54.6
79 | жилое | Сайфулин А. | 31.6 | 31.6
80 | жилое | Калинтеев | 26 | 26
81 | жилое | Быкова В. | 26.1 | 26.1
82 | жилое | Магомедов А. | 32.2 | 32.2
83 | жилое | Гаджиева Э. | 39.9 | 39.9
84 | жилое | Акаразуева И. | 38.7 | 38.7
85 | жилое | Идрисов Ш. | 77.7 | 77.7
86 | жилое | Раджабов | 34.3 | 34.3
87 | жилое | Исаева Д. | 26 | 26
88 | жилое | Гасанова З. | 26.1 | 26.1
89 | жилое | Анхаев А. | 32.2 | 32.2
90 | жилое | Кадыров М. | 39.9 | 39.9
91 | жилое | Бирюлин Л. | 38.7 | 38.7
92 | жилое | Махмудов | 77.7 | 77.7
93 | жилое | Шамилова З. | 34.3 | 34.3
94 | жилое | Салбанов Б. | 54.6 | 54.6
95 | жилое | Эмиров К. | 31.6 | 31.6
96 | жилое | Рамазанова З. | 26 | 26
97 | жилое | Умаханов Д. | 26.1 | 26.1
98 | жилое | Акаева Ф. | 32.2 | 32.2
99 | жилое | Кононова | 39.9 | 39.9
100 | жилое | Газретов Э. | 38.7 | 38.7
101 | жилое | Головаченко А. | 77.7 | 77.7
102 | жилое | Дибирова П. | 34.3 | 34.3
103 | жилое | Августова Л. | 26 | 26
104 | жилое | Мутуева А. | 26.1 | 26.1
105 | жилое | Айдемиров А. | 32.2 | 32.2
106 | жилое | Гамзаева М. | 39.9 | 39.9
107 | жилое | Николенко Т. | 38.7 | 38.7
108 | жилое | Джамалудинов | 77.7 | 77.7
109 | жилое | Каллаева М. | 34.3 | 34.3
110 | жилое | Салиев Х. | 54.6 | 54.6
111 | жилое | Кабанова Л. | 31.6 | 31.6
112 | жилое | КУЗНЕЦОВ А.П. | 26 | 26
113 | жилое | ДЖАНАЕВА С.Г. | 26.1 | 26.1
114 | жилое | МАККАШАРИПОВА Д.Ю. | 32.2 | 32.2
115 | жилое | ГАДЖИОМАРОВ М.О. | 39.9 | 39.9
116 | жилое | ГАДЖИЕВ. И. А. | 38.7 | 38.7
117 | жилое | ВИТЕР И.Я. | 77.7 | 77.7
118 | жилое | ПУЛАТОВ А. Д. | 34.3 | 34.3
119 | жилое | ГАДЖИЕВА X. Н. | 26 | 26
120 | жилое | КУЧЧАЕВ Я.М. | 26.1 | 26.1
121 | жилое | ЭМИРГАМЗАЕВА Ш Б | 32.2 | 32.2
122 | жилое | АБДУЛАТИПОВА У.А. | 39.9 | 39.9
123 | жилое | АБДУЛЛАЕВ К. А. | 38.7 | 38.7
124 | жилое | АЛИЕВ С.А. | 77.7 | 77.7
125 | жилое | АПАЕВ А.А. | 34.3 | 34.3
126 | жилое | ДАЛГАТОВ А.Г. | 54.6 | 54.6
127 | жилое | КАКВАЕВА П. | 31.6 | 31.6
128 | жилое | МАГОМЕДАЛИЕВА А М. | 26 | 26
129 | жилое | КУЗНЕЦОВА ГШ | 26.1 | 26.1
130 | жилое | АЛИЕВА П. | 32.2 | 32.2
131 | жилое | ИСАХАНОВ М.М. | 39.9 | 39.9
132 | жилое | ГАДЖИЕВА М.М. | 38.7 | 38.7
133 | жилое | ПОТАПЕНКО Е.В. | 77.7 | 77.7
134 | жилое | АБДУЛАЕВ А Р | 34.3 | 34.3
135 | жилое | АБДУЛМУТАЛИБОВА П. | 26 | 26
136 | жилое | ЗУЛКИПЛИЕВА М. | 26.1 | 26.1
137 | жилое | МУГАДОВА М. С. | 32.2 | 32.2
138 | жилое | АХМЕДОВА П.Г. | 39.9 | 39.9
139 | жилое | ЮСУПОВА 3 | 38.7 | 38.7
140 | жилое | САЛИМОВ А.Х | 77.7 | 77.7
141 | жилое | САГИДОВА П. | 26.1 | 26.1
142 | жилое | АКАЕВ | 32.2 | 32.2
143 | жилое | АБДУРАХМАНОВА С. | 39.9 | 39.9

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Железобетонный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь | 1470 | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | Двухскатные | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | Профнастил | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | не проводились | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь | 1700 | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
в | Тип фасада | Невентилируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Керамогранитные плиты | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | не проводились | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | нет данных | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | нет | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | нет данных | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металл | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Оцинкованные стальные трубы | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | не выполнялись | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 1 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | не проводился | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | B++ | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводилось | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 3 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 2 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 450 | кг
2.4 | количество остановок | 13 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
2.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
4 | Лифт 2
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 450 | кг
4.4 | количество остановок | 13 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
4.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
5 | Лифт 3
5.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | 450 | кг
5.4 | количество остановок | 13 | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
5.6 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель
6 | Лифт 4
6.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
6.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
6.1 | грузоподъемность | 450 | кг
6.1 | количество остановок | 13 | ед.
6.1 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
6.1 | изготовитель | ОАО "Могилевлифтмаш" | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП |  | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс |  | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | г.Махачкала пер. Индустриальный, д. 3 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | г.Махачкала пер. Индустриальный, д. 3 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | + 7 (8722) 55-16-41 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | eord.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | aoyeord@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».– ПАО «Россети Северный Кавказ» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1062632029778 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 785150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 2632082033 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Левченко Роман Алексеевич | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 8 (8793) 34-66-80; 8 (8793) 34-66-81; 8 (8793) 34-66-82 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 119 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | 357506,Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2021 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://www.mrsk-sk.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | info@rossetisk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | АО "Газпром газораспределение махачкала" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1020502460736 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 057101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 0541000826 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Мурадов Ризван Усманович | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | (8722) 63-73-22, ФАКС (8722) 51-56-63 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | 367027, Республика Дагестан, Махачкала, Ул. Атаева, 7а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | 367027, Республика Дагестан, Махачкала, Ул. Атаева, 7а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 2008 год | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://оаомахачкалагаз.рф/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | mahgaz@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | + 7 (8722) 55-16-41 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | eord.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | aoyeord@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | + 7 (8722) 55-16-41 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | eord.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | aoyeord@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1220500004900 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 055401001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 0554008950 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | + 7 (8722) 55-16-41 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б.. | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | eord.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | aoyeord@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет