АКТ ПРОМЫВКИ № 1

г. __________	«___» _________ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _________________________________

____________________________________________________________________________________,

(наименование организации осуществляющей деятельность в сфере управления МКД, ФИО, должность)

представитель ЕОРД «_______________________» - _______________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

составили настоящий акт в том, что в многоквартирном доме по адресу: ______________________

_____________________________________________________________________________________

1. Система горячего водоснабжения отсутствует.

2. Система отопления:

| Наименование работ | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| Промывка не проведена |  |
| Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |  |
| Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

| Решение | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| Соответствующими |  |
| не соответствующими |  |

существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

| Потребитель: ________________________________ | ___________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Представитель ЕОРД «___________________» | ___________ | ___________________ |