АКТ №2

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

(ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ) ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

г. _______________ 								«___» _________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _________________________________

____________________________________________________________________________________,

(наименование организации осуществляющей деятельность в сфере управления МКД, ФИО, должность)

представитель ЕОРД «_______________________» - _______________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

составили настоящий акт в том, что в многоквартирном доме по адресу: ______________________

_____________________________________________________________________________________

проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______ кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

| Обнаруженные дефекты системы отопления | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| дефекты не обнаружены |  |
| обнаружены следующие дефекты |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ // НЕ ВЫДЕРЖАЛИ и ГОТОВЫ // НЕ ГОТОВЫ

(нужное подчеркнуть)

к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.

| Потребитель: ________________________________ | ___________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Представитель ЕОРД «___________________» | ___________ | ___________________ |