АКТ № 3

о проведении наладки, проверки запорной и регулирующей арматуры, проверки работоспособности автоматических регуляторов, контрольно-измерительных приборов.

г. ________________								«___» _________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _________________________________

____________________________________________________________________________________,

(наименование организации осуществляющей деятельность в сфере управления МКД, ФИО, должность)

представитель ЕОРД «_______________________» - _______________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО, должность)

составили настоящий акт в том, что в многоквартирном доме по адресу: ______________________

_____________________________________________________________________________________

- Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии

Методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта и внутридомовых сетей теплопотребляющих установок.

До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха. Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

| Система теплопотребления | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| гидравлически отрегулирована |  |
| не отрегулирована |  |

- Осмотр запорной арматуры

Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

| Система теплопотребления |  | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- | --- |
| Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации | пригодна |  |
|  | не пригодна |  |

- Проверка работоспособности автоматических регуляторов теплоносителя

Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

| Система автоматических регуляторов теплоносителя | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| в наличии согласно проекта, работоспособны |  |
| не работоспособны |  |
| установлены не в полном объеме |  |
| отсутствуют |  |

- Проверка контрольно-измерительных приборов

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

| Контрольно измерительные приборы | Отметка исполнения (V) |
| --- | --- |
| готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров |  |
| не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров |  |

| Потребитель: ________________________________ | ___________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Представитель ЕОРД «___________________» | ___________ | ___________________ |