АКТ № 8

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026гг.

г. _____________							«___»_________ 20___ г.

ЕОРД «_________________________» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом МинэнергоРоссииот 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду2025-2026гг.

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Проверка технической готовности теплопотребляющихустановоккотопительномупериодупроводиласьв отношении нижеперечисленных объектов в ходе, которой комиссией  установлено следующая техническая готовность к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| №п/п | Адрес объекта | Объект проверки технически готов к отопительному периоду | Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией | Объект проверки технически не готов к отопительному периоду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Указывается отметка в соответствующей графе - V |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., являющееся его неотъемлемой частью, на ____ листах.

| Представитель ЕОРД «___________________» | ___________ | ___________________ |
| --- | --- | --- |

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

«____» ______________ 20__ г.

| _____________________________________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение к акту проверки технической готовности объектаот «___» ________ 20 ___ г. № 8

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

| № п/п | Вцеляхоценкиготовностипотребителейтепловойэнергиикотопительномупериоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленныезамечания(Да/Нет) | Примечание | Дата Устранениязамечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 9 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 10 | Работоспособность защиты систем потребления |  |  |  |
| 11 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности |  |  |  |
| 12 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узловс водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________________________________________ | ________________________ | ___________________ |

Представитель ЕОРД «___________________________________________________»	________________________     ___________________