## Cведения о многоквартирном доме
New Title |  | Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 31 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | проспект Гамидова | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 57 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 02c1c07a-71ba-48a3-b652-d3a854102711 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | 05:40:000064:653 | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 1977 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | панельный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | бетон | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 9 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 6 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 9 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 9 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 202 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 413 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 214 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет | нет
2.13 | Высота дома | 30 | м.
2.14 | Длина дома | 120 | м.
2.15 | Ширина дома | 12.5 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 13387 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 365 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 0 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 6 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 1875 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 0 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 11096/202 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 11096/202 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 12 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 12 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 106 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 80 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 16 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое | Магомедова Бадрижат Бадавиевна | 51.3 | 0
2 | жилое | Рабаданов Гаджимагомед Магомедтагирович | 50.5 | 0
3 | жилое | Волк Надежда Кузьминична | 51.4 | 0
4 | жилое | Сатулаева Умукурсюн Абдулаевна | 63.7 | 0
5 | жилое | Алирзаев Арвид Равидинович | 44.7 | 0
6 | жилое | Ибаков Магомеднаби Магомедшапиевич | 65.5 | 0
7 | жилое | Бачурина В.В. | 51.4 | 0
8 | жилое | Акаев М. | 63.7 | 0
9 | жилое | Гусейнова Салигат Юсуповна | 44.7 | 0
10 | жилое | Кубенев В.К. | 65.5 | 0
11 | жилое | Багандмагомедова Зубайдат Ахмедгаджиевна | 51.4 | 0
12 | жилое | Хадуров Магомед Гасанович | 63.7 | 0
13 | жилое | Ильясов И.Т. | 45 | 0
14 | жилое | Амбоян А.С. | 65 | 0
15 | жилое | Исмаилов Шамиль Магомедович | 51.4 | 0
16 | жилое | Шавло Анна Ивановна | 46.7 | 0
17 | жилое | Магомедова Мадина Османовна | 44.7 | 0
18 | жилое | Курбанова И.Ш. | 65 | 0
19 | жилое | Магомедгаджиев М.М. | 51 | 0
20 | жилое | Кабиев Аслан Ханович | 63.7 | 0
21 | жилое | Джабаева Айшат М. | 44.7 | 0
22 | жилое | Амрханов Амирхан Газиявич | 65.4 | 0
23 | жилое | Рамазанов Т.Н | 51 | 0
24 | жилое | Максудова Баху Магомедовна | 46.7 | 0
25 | жилое | Муртузалиев С. | 45 | 0
26 | жилое | Пашаева Заира Вагифовна | 65.4 | 0
27 | жилое | Гасанова Наида Ибрагимовна | 51.4 | 0
28 | жилое | Гасанов Исмаил Раджабович | 63.7 | 0
29 | жилое | Гамидов Магомед Гаджиевич | 44.7 | 0
30 | жилое | Алимова Фатима Зейдулаевна | 65.4 | 0
31 | жилое | Гусейнов Омар Маллаевич | 51.4 | 0
32 | жилое | Исмаилов П.А. | 63.7 | 0
33 | жилое | Гарумова Галина Николаевна | 44.7 | 0
34 | жилое | Абдурагимов Салим | 65.4 | 0
35 | жилое | Гаджиев Магомед Магомедарипович | 51.4 | 0
36 | жилое | Султанов Али Султанович | 52.1 | 0
37 | жилое | Мирзоева Нажмужихан Курбанмагомедовна | 66.8 | 0
38 | жилое | Курахмаева Алжанат Шихаматовна | 44.7 | 0
39 | жилое | Токболатова Б.М. | 45 | 0
40 | жилое | Рамазанов Н.Р. | 67 | 0
41 | жилое | Казканбиева Ф.А. | 67 | 0
42 | жилое | Кагирова У. М. | 45 | 0
43 | жилое | Мурзаева Мадинат Магомедовна | 45.4 | 0
44 | жилое | Алишева Гюлькыз Закарьяевна | 67.1 | 0
45 | жилое | Ашуралиева Тамара А. | 46.1 | 0
46 | жилое | Исаева Л.М. | 45 | 0
47 | жилое | Эуриева И.Е. | 45 | 0
48 | жилое | Королева Л.И. | 67 | 0
49 | жилое | Халалмагомедов М. | 67 | 0
50 | жилое | Вереницына Олеся Анатольевна | 44.7 | 0
51 | жилое | Сулейманова М.Г. | 46 | 0
52 | жилое | Алхазов Рафаэль Авдалимович | 67.1 | 0
53 | жилое | Алиев Эльдар Исмаилович | 66.8 | 0
54 | жилое | Ахмедилов Муслим Магомедович | 44.7 | 0
55 | жилое | Дадаева Роза Абдуловна | 45.4 | 0
56 | жилое | Курбанова Написат Магомедовна | 67.1 | 0
57 | жилое | Асеева Хадижат Пираматовна | 66.8 | 0
58 | жилое | Магомедова Сакинат Абдусаламовна | 44.7 | 0
59 | жилое | Лаварсланова Л. Г. | 45.4 | 0
60 | жилое | Гамидова Шикерхалум Касумовна | 67.1 | 0
61 | жилое | Гасанова Альфия Назгатовна | 66.8 | 0
62 | жилое | Мурадалиева Дженнет Абутдиновна | 45.4 | 0
63 | жилое | Курбанов Магомед Рабаданович | 45.4 | 0
64 | жилое | Курбанов Магомед Рабаданович | 67.1 | 0
65 | жилое | Вагабов Абдулвагаб Магомедмурадович | 66.8 | 0
66 | жилое | Цей Кука Сулеймановна | 44.7 | 0
67 | жилое | Салиханова А. Ш. | 45 | 0
68 | жилое | Селимханов З. У. | 67 | 0
69 | жилое | Квимсадзе Е. Е. | 66 | 0
70 | жилое | Аттаров Р. Ш. | 45 | 0
71 | жилое | Челебова З. З. | 44 | 0
72 | жилое | Джарулаева Т. М. | 66 | 0
73 | жилое | Тагиева Лидие Гусейновне | 65.9 | 0
74 | жилое | Гаджиев М. П | 0 | 0
75 | жилое | Атаева Айнурхаят Бамматовна | 45.3 | 0
76 | жилое | Шихботалов Кумсият Агайевна | 66 | 0
77 | жилое | Ельникова Анна Сергеевна | 65.9 | 0
78 | жилое | Магомедов Рамазан Ахмедович | 45.5 | 0
79 | жилое | Ельникова Татьяна Анатольевна | 45.3 | 0
80 | жилое | Магомедова Разият Нурединвна | 65.7 | 0
81 | жилое | Гаджиев Г.К. | 66 | 0
82 | жилое | Гаджиалиева П. | 46 | 0
83 | жилое | Ханмурзаев Шамиль Гамидович | 45.3 | 0
84 | жилое | Гаджиев Вагиф Абдул-Саламович | 65.7 | 0
85 | жилое | Шах-гусенов М. Ш. | 66 | 0
86 | жилое | Гусейнов Руслан Джабраилович | 45.5 | 0
87 | жилое | Августина С. А. | 45 | 0
88 | жилое | Шейхова Раисат Рабадановна | 65.7 | 0
89 | жилое | Гаджиев А. С. | 66 | 0
90 | жилое | Акаева Зумрут Хасбулатовна | 45.5 | 0
91 | жилое | Магомедова П. Б. | 45 | 0
92 | жилое | Насарова Калимат Велибагандовна | 67 | 0
93 | жилое | Рабаданов Рабадан Зулкарнаевич | 65.9 | 0
94 | жилое | Рамазанов Шамиль Абдулмеджидович | 45.5 | 0
95 | жилое | Насрутдинова Мадина Магомедовна | 45.3 | 0
96 | жилое | Камилова Саадат Башировна | 65.7 | 0
97 | жилое | Мартиросова И.Г. | 66 | 0
98 | жилое | Гаджиагаев Эдгар Закирович | 45.5 | 0
99 | жилое | Абдулхаликов Халисат Магомедовна | 45.3 | 0
100 | жилое | Мусаева Патимат М. | 66 | 0
101 | жилое | Алиев Бадрудин Даудгаджиевич | 50.6 | 0
102 | жилое | Исаев Муса Гаджимагомедович | 51.2 | 0
103 | жилое | Гусейнова Зульфия Зиявдиновна | 66.2 | 0
104 | жилое | Ярахмедова Умузагидат Магомедовна | 44.9 | 0
105 | жилое | Алиева Х.М. | 45 | 0
106 | жилое | Арчилаева Атикат Шамиловна | 65.6 | 0
107 | жилое | Хайбулаев И.Г. | 66 | 0
108 | жилое | Майсаров Мевлед Ферзалиевич | 45 | 0
109 | жилое | Кауров Энвер Ханапиевич | 50.5 | 0
110 | жилое | Мамедов Магомед Муршудович | 65.6 | 0
111 | жилое | Темирбеков Гаджикурбан Камалович | 66.2 | 0
112 | жилое | Абрамова Валентина Викторовна | 44.8 | 0
113 | жилое | Крейбало Р.А. | 45 | 0
114 | жилое | Максимова Динара Абдурашидовна | 66 | 0
115 | жилое | Нажмутдинов Р.Б. | 66 | 0
116 | жилое | Кислова Марина Николаевна | 45 | 0
117 | жилое | Алиева А.Э. | 45.2 | 0
118 | жилое | Гаджиева З.И. | 0 | 0
119 | жилое | Гусейнова Аният Агавердиевна | 66.2 | 0
120 | жилое | Апаев Джамал Имаметдинович | 44.8 | 0
121 | жилое | Гасаев Сергей М. | 45 | 0
122 | жилое | Магомаева Джамиля Махачевна | 65.6 | 0
123 | жилое | Алиев А.М. | 66 | 0
124 | жилое | Алиева Р.И. | 45 | 0
125 | жилое | Абдуллаев А.А. | 45 | 0
126 | жилое | Магомеднуров Абдурахман Шамсудинович | 65.6 | 0
127 | жилое | Гамзатов М.А. | 66 | 0
128 | жилое | Киселева Н.К. | 45 | 0
129 | жилое | Гаджиагаев Сиражудин Магомед-Керимович | 45.2 | 0
130 | жилое | Багишов Октай Маликович | 65.6 | 0
131 | жилое | Ибрагимов Ибрагим Акаимович | 66.2 | 0
132 | жилое | Гарунов Исмай Рамазанович | 44.8 | 0
133 | жилое | Голованова Л.Н. | 45 | 0
134 | жилое | Султанов Рафик А. | 66 | 0
135 | жилое | Сулейманов С. | 51.2 | 0
136 | жилое | Муртузалиева Нурият Курбановна | 51.2 | 0
137 | жилое | Бабиева З.И. | 66 | 0
138 | жилое | Карпов Сергей Дмитриевич | 45 | 0
139 | жилое | Махмудова Сабина Ибаковна | 45 | 0
140 | жилое | Гусейнова Сиярат Алиевна | 65.8 | 0
141 | жилое | Адухов Хабиб Адухович | 66.5 | 0
142 | жилое | Гаджиалиева С.Н. | 45 | 0
143 | жилое | Оруджев Ампи Акимович | 45 | 0
144 | жилое | Загидова Семисхан С. | 66 | 0
145 | жилое | Малагусейнов Таймаз Магомедрасулович | 67 | 0
146 | жилое | Гаджиева Анна Валерьевна | 45 | 0
147 | жилое | Омарова Саид М. | 45 | 0
148 | жилое | Гаджиева М.М. | 66 | 0
149 | жилое | Яхъяева Зарета Джафаровна | 66.5 | 0
150 | жилое | Ризаева Зухра Эрзимановна | 44.9 | 0
151 | жилое | Архипова А.В. | 45.1 | 0
152 | жилое | Багдаев Камиль Асланович | 65.7 | 0
153 | жилое | Алиев Омар Алиевич | 66.5 | 0
154 | жилое | Зайнулабидов Ш. | 45 | 0
155 | жилое | Алиева Ашура Омаровна | 45.1 | 0
156 | жилое | Гаджимурадова С. | 65.7 | 0
157 | жилое | Курбанов Хайруллах Магомедович | 66.5 | 0
158 | жилое | Безбородова Надежда Дмитриевна | 44.9 | 0
159 | жилое | Сулейманов Умахан Гаджимурадович | 45.1 | 0
160 | жилое | Бахмудова М.К. | 65.7 | 0
161 | жилое | Муртазалиева Муслимат Гадисовна | 66.5 | 0
162 | жилое | Мазаева Заира Муртузалиевна | 44.9 | 0
163 | жилое | Магомедов Магомед Забихулаевич | 45.1 | 0
164 | жилое | Мусаева Анна Федоровна | 65.7 | 0
165 | жилое | Сагидова А.Г. | 66 | 0
166 | жилое | Зарифова Патимат Гасангусейновна | 44.9 | 0
167 | жилое | Ваисергисер Ю.М. | 45 | 0
168 | жилое | Аммаев А.А. | 66 | 0
169 | жилое | Батищева Н.К. | 51 | 0
170 | жилое | Меджидова Тамам Мамедовна | 50.3 | 0
171 | жилое | Гаджиханов Рустам Атагаджиевич | 66.5 | 0
172 | жилое | Ханмурзаева Вазий Аливердиновна | 46 | 0
173 | жилое | Султанова Р. | 64 | 0
174 | жилое | Токболатова Бурлият Мовсаровна | 50.6 | 0
175 | жилое | Дарцаева И. | 67 | 0
176 | жилое | Шарипова Вилена Мухтаровна | 46 | 0
177 | жилое | Джафарова Н. | 64 | 0
178 | жилое | Леонтьева О.Е. | 51 | 0
179 | жилое | Алиев Александр Абдулгамидович | 66.5 | 0
180 | жилое | Руднева Г. | 46 | 0
181 | жилое | Дибирова Зарема Магомедтагировна | 64.3 | 0
182 | жилое | Алиева Дженнет Абдулгамидовна | 50.6 | 0
183 | жилое | Ибрагимов Эльдар Алисултанович | 66.5 | 0
184 | жилое | Шахбанов Шамиль Раджабович | 46 | 0
185 | жилое | Куччаева Аминат Магомедовна | 64.5 | 0
186 | жилое | Гамзаев Шамиль Даудович | 50.5 | 0
187 | жилое | Меджидов Нафисат Абдусаламовна | 66.5 | 0
188 | жилое | Абдулхаликов Ш.А. | 46 | 0
189 | жилое | Абакаров Набиюлла Закарьяевич | 64.5 | 0
190 | жилое | Бейбалаева Зинаида Джарулаховна | 50.5 | 0
191 | жилое | Абдулазизова Х. | 65.5 | 0
192 | жилое | Гаджимагомедова Б. | 46 | 0
193 | жилое | Ратенков В.В. | 65 | 0
194 | жилое | Рашидов У.М. | 51 | 0
195 | жилое | Гаджимирзаева Асият Джарулаховна | 66.5 | 0
196 | жилое | Халимбеков Халимбек Темирбекович | 46 | 0
197 | жилое | Русанова Татьяна Яковлевна | 65 | 0
198 | жилое | Магомед-тагирова Лиана Магомедовна | 50.5 | 0
199 | жилое | Магомедов Шамхал Магомедович | 66.5 | 0
200 | жилое | Филипченко ВалерийАлександрович | 46 | 0
201 | жилое | Ханмагомедова Камила Абдуллаевна | 64.5 | 0
202 | жилое | Загалов Магомедрасул Шахрурамазанович | 50.5 | 0
Салон «Красотка» | жилое | Ильясова Виктория Мустангеровна | 239.8 | 0
Шкафы-купе «Элит» | жилое | Ильясова Виктория Мустангеровна | 243 | 0
Элегант | жилое | Амирбекова Патимат Рамазановна | 239 | 0
Обувь «Времена года» | жилое | Гусейнов Зиявутдин Захарович | 134 | 0
Магазин «Подставки» | жилое | Раджабов Утбан Курбангаджиевич | 108.9 | 0
фотосалон | жилое | Гаджиев Валигаджи Султанханович | 0 | 0
окна | жилое | Комбаров Комбар Рамазанович | 254.4 | 0
бутуз | жилое | Комбаров Юсуп Комбарович | 168.8 | 0
Обувь «гламур» | жилое | Гаджиев Жавгар Алиевна | 164 | 0
сбербанк | жилое | Нурудинов Юсуп Эльдарович | 268 | 0
малыш | жилое | Нурудинов Юсуп Эльдарович | 236.9 | 0
пивбар | жилое | Мудуева Маржан Каравалиевна | 83 | 0
панда | жилое | Залимханова Марьям Ильясовна | 52 | 0
кальян | жилое | Гасанова Муит Гасановна | 99.1 | 0

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Ленточный монолитный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | Не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь | 1085 | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 40 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2039 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | мягкая | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | гидроизол | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь | 2021 | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 65 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2021 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | Невентилируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | Ж/б панели (плитка) | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | 4420 | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 53 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2026 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 1875 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 45 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2035 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | пластик | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 65 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2022 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | не проводился | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 60 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2023 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 48 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2028 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | метал | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 40 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2030 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 65 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2022 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 1 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию | 2010 | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 2 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию | 2017 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводился | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 39 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 0 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 400 | кг
2.4 | количество остановок | 9 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
2.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | 400 | кг
3.4 | количество остановок | 9 | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
3.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 400 | кг
4.4 | количество остановок | 9 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
4.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | 400 | кг
5.4 | количество остановок | 9 | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
5.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | 400 | кг
6.4 | количество остановок | 9 | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
6.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | 1975 | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 2018 | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | 400 | кг
7.4 | количество остановок | 9 | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2043 | указывается год
7.6 | изготовитель | щербинский | указывается изготовитель
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | ТСЖ "Дом мебели" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | 1090561000694 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | 057101001 | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | 0561060742 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Загалов Магомедрасул Шахрурамазанович | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | 910470 | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | 367030, г.Махачкала, пр.Гамидова, 57, 3 подъезд. | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | 367030, г.Махачкала, пр.Гамидова, 57, 3 подъезд. | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | 1905-07-02 | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | есть | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п
1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.1 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.2 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.3 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М. М. | указывается ФИО лица
1.5 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.6 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.7 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.9 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.10 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.11 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
1.12 | Электроснабжение:
2 | Наименование лица | Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ».– ПАО «Россети Северный Кавказ» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.1 | ОГРН | 1062632029778 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.2 | КПП | 785150001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.3 | ИНН | 2632082033 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Рюмин Андрей Валерьевич | указывается ФИО лица
2.5 | Телефон, факс | 8 (8793) 34-66-80; 8 (8793) 34-66-81; 8 (8793) 34-66-82 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.6 | Адрес фактический | 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 119 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.7 | Адрес юридический | 357506,Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.9 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.10 | Официальный сайт в сети интернет | http://www.mrsk-sk.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.11 | Адрес электронной почты | info@rossetisk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2.12 | Газоснабжение:
3 | Наименование лица | ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.1 | ОГРН | 1160571064741 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.2 | КПП | 57101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.3 | ИНН | 0571008854 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Алимурзаев Магомедкамиль Ханмурзаев | указывается ФИО лица
3.5 | Телефон, факс | (8722) 68-53-51, 68-53-55 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.6 | Адрес фактический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.7 | Адрес юридический | 367000, республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Магомеда Ярагского, д1. | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.9 | Дата начала обслуживания дома | 01.02.2010 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.10 | Официальный сайт в сети интернет | https://mkala-mrg.ru/company/details/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.11 | Адрес электронной почты | info@dagrgk.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3.12 | Горячее водоснабжение:
4 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.1 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.2 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.3 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М. М. | указывается ФИО лица
4.5 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.6 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.7 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.9 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.10 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.11 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4.12 | Холодное водоснабжение:
5 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.1 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.2 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.3 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Муртазалиев Магомед Гитинович | указывается ФИО лица
5.5 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.6 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.7 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.9 | Дата начала обслуживания дома | 2008 год | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.10 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.11 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5.12 | Водоотведение:
6 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.1 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.2 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.3 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.4 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Муртазалиев Магомед Гитинович | указывается ФИО лица
6.5 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.6 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.7 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.8 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.9 | Дата начала обслуживания дома | 2008 год | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.10 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.11 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6.12

## Справочники (hidden)
Справочник типов населенных пунктов
Наименование
Город
Поселок
Поселок городского типа
Рабочий поселок
Аул
Деревня
Микрорайон
Село
Справочник типов улиц
Наименование
Улица
Проспект
Переулок
База
База отдыха
Блок пост
Бульвар
Военный городок
Воинская часть
Дача
Дачный кооперат
Детский дом
Дом интернат
Жилмассив
Завод
Интернат
Казарма
Квартал
Кордон
Магистраль
Микрорайон
Общежитие
Околоток
Парк
Пионерский лагерь
Питомник
Площадь
Подъем
Поселок
Посселок
Приют
Проезд
Разъезд
Садовое обществ
Санаторий
Склад
Спуск
Станция
Территория
Тупик
Участок
Учреждение
Хутор
Школа интернат
Шоссе
Способ управления
Наименование
Непосредственное управление
ТСЖ
УК
Не выбран
Нет данных
Наличие совета дома
Наименование
Нет
Есть
Признак аварийности
Наименование
Исправный
Аварийный
Вид отопления
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное
Печное
Отсутствует
Вид горячего водоснабжения
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное (квартирный котел)
Индивидуальный водонагреватель
От дровяных колонок
Отсутствует
Вид холодного водоснабжения
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Канализование
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Газоснабжение
Наименование
Центральное
Нецентральное
Отсутствует
Материал стен
Наименование
Засыпные с деревянным каркасом
Каркасно-сборный ж/б
Железобетонные с металлическим каркасом
Железобетонные с монолитным каркасом
Кирпичные со сборным ж/б каркасом
Кирпичные с металлическим каркасом
Кирпичные с монолитным каркасом
Крупноблочные со сборным ж/б каркасом
Крупноблочные с металлическим каркасом
Крупноблочные с монолитным каркасом
Кирпичные
Крупноблочные (силикат)
Крупноблочные (ячеистый бетон)
Крупноблочные (пеноблоки)
Крупноблочные (газоблоки)
Панельные
Монолитные
Каменные
Бревно (брус)
Шпалы
Деревянные щитовые
Комбинированные
Многослойные
Тип фундамента
Наименование
Ленточный сборный
Ленточный монолитный
Ленточный бутобетонный
Ленточный бутовый
Ленточный кирпичный
Ленточный каменный
Ленточный крупноблочный
Столбчатый деревянный
Столбчатый железобетонный
Столбчатый каменный
Свайный буронабивной
Свайный забивной
Свайный винтовой
Плитный (монолитный)
Отсутствует
Назначение и тип здания
Наименование
Жилое: Блокированный дом
Жилое: Индивидуальный дом
Жилое: Многоквартирный дом
Жилое: Прочие
Памятник архитектуры
Наименование
Нет
Да
Фасад
Наименование
Штукатурка (цементная)
Штукатурка (гипсовая)
Вентилируемый фасад (сайдинг)
Вентилируемый фасад (керамический гранит)
Вентилируемый фасад (алюминевые композитные панели)
Окрашенные ж/б панели
Побеленные ж/б панели
Ж/б панели (плитка)
Деревянный
Кирпич
Каменные фасады
Тип кровли
Плоская
Односкатная
Двухскатные
Вальмовые
Шатровые
Многошиповые
Мансардные
Материал кровли
Профнастил
Шифер (асбестоцемент)
Битумные рулонные материалы
Металлочерепица
Мягкая черепица
Натуральная черепица
Сланцевая кровля
Кровельная сталь
Фальцевая кровля
Тип фасада
Вентилируемый
Невентилируемый
Материал труб водоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Материал труб водоотведения
Чугунные
Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Керамические
Бетонные
Асбестоцементные
Материал труб теплоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Наличие конструктивного элемента
Есть
Нет
Класс энергоэффективности
A
B++
B+
B
C
D
E