## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 29 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | Ермошкина | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 29 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | 85eb1784-e1a0-4465-acb6-25889568c288 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | отсутствует | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | 2021 | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | Железобетонный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | железобетонный | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 10 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 1 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 1 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 10 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 97 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 97 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 36 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | Нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 35 | м.
2.14 | Длина дома | 40 | м.
2.15 | Ширина дома | 12,5 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 8632.7 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 533 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 0 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 0 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 0 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 0 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 1071 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 1071 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 36 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 36 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 16 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 20 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
1 | жилое | Информация о собственниках помещений не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ “О персональных данных” | 76.9 | 52.3
2 | жилое |  | 53.6 | 32.3
3 | жилое |  | 87.6 | 59.1
4 | жилое |  | 64.1 | 31.0
5 | жилое |  | 87.6 | 59.1
6 | жилое |  | 64.3 | 30.7
7 | жилое |  | 88.7 | 59.3
8 | жилое |  | 64.6 | 31.0
9 | жилое |  | 88.0 | 59.8
10 | жилое |  | 64.2 | 30.8
11 | жилое |  | 88.2 | 49.2
12 | жилое |  | 64.7 | 31.7
13 | жилое |  | 88.1 | 60.2
14 | жилое |  | 64.3 | 30.7
15 | жилое |  | 87.2 | 59.6
16 | жилое |  | 64.2 | 30.7
17 | жилое |  | 88.2 | 60.0
18 | жилое |  | 64.3 | 30.7
19 | жилое |  | 87.5 | 59.5
20 | жилое |  | 64.5 | 30.7
21 | жилое |  | 112.6 | 47.9
22 | жилое |  | 80.7 | 47.3
23 | жилое |  | 36.9 | 19.2
24 | жилое |  | 50.9 | 28.6
25 | жилое |  | 48.5 | 25.9
26 | жилое |  | 95.8 | 43.8
27 | жилое |  | 38.5 | 21.3
28 | жилое |  | 47.4 | 19.6
29 | жилое |  | 57.9 | 36.8
30 | жилое |  | 53.7 | 33.8
31 | жилое |  | 98.4 | 46.8
32 | жилое |  | 41.9 | 19.8
33 | жилое |  | 47.2 | 19.6
34 | жилое |  | 56.4 | 36.2
35 | жилое |  | 53.2 | 33.5
36 | жилое |  | 100.6 | 47.8
37 | жилое |  | 41.3 | 20.2
38 | жилое |  | 48.0 | 19.9
39 | жилое |  | 56.8 | 36.4
40 | жилое |  | 54.2 | 34.6
41 | жилое |  | 100.0 | 48.0
42 | жилое |  | 41.7 | 20.2
43 | жилое |  | 47.3 | 19.8
44 | жилое |  | 57.2 | 36.8
45 | жилое |  | 54.2 | 34.4
46 | жилое |  | 99.9 | 47.7
47 | жилое |  | 42.8 | 20.2
48 | жилое |  | 47.1 | 19.8
49 | жилое |  | 57.3 | 37.0
50 | жилое |  | 54.4 | 34.7
51 | жилое |  | 100.0 | 49.4
52 | жилое |  | 41.3 | 19.8
53 | жилое |  | 47.1 | 19.8
54 | жилое |  | 76.9 | 52.3
55 | жилое |  | 53.6 | 32.3
56 | жилое |  | 87.6 | 59.1
57 | жилое |  | 64.1 | 31.0
58 | жилое |  | 87.6 | 59.1
59 | жилое |  | 64.3 | 30.7
60 | жилое |  | 88.7 | 59.3
61 | жилое |  | 64.6 | 31.0
62 | жилое |  | 88.0 | 59.8
63 | жилое |  | 64.2 | 30.8
64 | жилое |  | 88.2 | 49.2
65 | жилое |  | 64.7 | 31.7
66 | жилое |  | 88.1 | 60.2
67 | жилое |  | 64.3 | 30.7
68 | жилое |  | 87.2 | 59.6
69 | жилое |  | 64.2 | 30.7
70 | жилое |  | 88.2 | 60.0
71 | жилое |  | 64.3 | 30.7
72 | жилое |  | 87.5 | 59.5
73 | жилое |  | 64.5 | 30.7
74 | жилое |  | 112.6 | 47.9
75 | жилое |  | 80.7 | 47.3
76 | жилое |  | 36.9 | 19.2
77 | жилое |  | 50.9 | 28.6
78 | жилое |  | 48.5 | 25.9
79 | жилое |  | 95.8 | 43.8
80 | жилое |  | 38.5 | 21.3
81 | жилое |  | 47.4 | 19.6
82 | жилое |  | 57.9 | 36.8
83 | жилое |  | 53.7 | 33.8
84 | жилое |  | 98.4 | 46.8
85 | жилое |  | 41.9 | 19.8
86 | жилое |  | 47.2 | 19.6
87 | жилое |  | 56.4 | 36.2
88 | жилое |  | 53.2 | 33.5
89 | жилое |  | 100.6 | 47.8
90 | жилое |  | 41.3 | 20.2
91 | жилое |  | 48.0 | 19.9
92 | жилое |  | 56.8 | 36.4
93 | жилое |  | 54.2 | 34.6
94 | жилое |  | 100.0 | 48.0
95 | жилое |  | 41.7 | 20.2
96 | жилое |  | 47.3 | 19.8
97 | жилое |  | 57.2 | 36.8
98 | жилое |  | 54.2 | 34.4

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | Ленточный сборный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь | 245 | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2046 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | Двухскатные | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | профнастил | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь | 1071.6 | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 2 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2041 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | Невентилируемый | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | кирпичный | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | 2280 | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 2 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2041 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 1071.6 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 2 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2041 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | Металопластиковые трубы | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 7 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | нет необходимости | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2045 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Полипропиленовые трубы | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | нет | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2041 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 4 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | 0 | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2039 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металл | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 0 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 3 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2036 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | Оцинкованные стальные трубы | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | нет данных | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | 0 | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 5 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | нет | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2040 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию | 0 | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | нет | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводилось | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 8 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | не признан | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 1 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 2021 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 420 | кг
2.4 | количество остановок | 10 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2046 | указывается год
2.6 | изготовитель | Могилёвлифтмаш | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность |  | кг
3.4 | количество остановок |  | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
3.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность |  | кг
4.4 | количество остановок |  | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
4.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
5.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
5.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
6.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
6.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
7.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
7.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
8.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
8.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
9.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
9.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
10.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
10.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта | отсутствует | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность | отсутствует | кг
11.4 | количество остановок | отсутствует | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | отсутствует | указывается год
11.6 | изготовитель | отсутствует | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |  | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН |  | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП |  | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН |  | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс |  | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет |  | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты |  | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический |  | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический |  | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома |  | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома |  | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М. М. | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалинские горэлектросети" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1080562001596 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 056201001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 0562071539 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Тагиров М.А. | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 8 (8722) 674099, 8 (8722) 646511 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | г. Махачкала, ул. Абубакарова д.119, 367015 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | г. Махачкала, ул. Абубакарова д.119, 367015 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | http//www.mgesrd.ru./indekx.php. | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | elseti71@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | АО "Газпром газораспределение махачкала" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1020502460736 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 057101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 0541000826 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Алимурзаев М.Х. | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | (8722) 63-73-22, ФАКС (8722) 51-56-63 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | 367027, Республика Дагестан, Махачкала, Ул. Атаева, 7а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | 367027, Республика Дагестан, Махачкала, Ул. Атаева, 7а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | http://оаомахачкалагаз.рф/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | mahgaz@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | ООО "Дагестанэнерго" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1116164001150 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 057001001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 057006131 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Баймурзаев М. М. | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | (8722)67-39-63; факс (8722)51-78-56 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | РД,г.Махачкала,пр.Петра 1,25а,367007 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | http// dagtec. ru/ | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | info@dg.tgk-8.ru. | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Муртазалиев Магомед Гитинович | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | ОАО "Махачкалаводоканал"-vodokanal05@mail.ru | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 057301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 0560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Муртазалиев Магомед Гитинович | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | (8722) 67-8279, (8722) 67-8266 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 16, 367000 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | с 8:00 до 17:00 ч. | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | 2015 | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | mahachkalavodokanal.ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | oao-mvodokanal@mail.ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет