## Cведения о многоквартирном доме
Утверждена
приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
от 31 мая 2017 № 101
Форма предоставления информации о многоквартирных домах, предназначенная для формирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в этих домах в Республике Дагестан
1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Информация о многоквартирном доме
1.1 | Муниципальное образование | г. Махачкала | указывается наименование города, района, иного населенного пункта
1.2 | Улица | ул. Перова | указывается наименование улицы согласно ФИАС (Федеральная информационная адресная система)
1.3 | Номер дома | 29 | указывается номер дома (номер дома, литер, корпус)
1.4 | Класификационный код | a0b2649d-2464-4779-98af-5fa91a5d1af2 | указывается класификационный код дома согласно ФИАС
1.5 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | отсутствует | указывается номер, присваиваемый объектам технического учета по результатам технической инвентаризации и отражаемый в техническом паспорте и иной документации технического учета
1.6 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 05:40:000037:1418 | указывается номер, присвоенный объектам недвижимости органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.7 | Кадастровый номер объекта капитального строительства | 05:40:000037:1418 | указывается номер, присвоенный объекту капитального строительства органом кадастрового учета, после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости
1.8 | Дата первой приватизации | с 1995 г. | указывается дата первой приватизации (дд.мм.гг.)
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания | индивидуальный | указывается тип, серия проекта дома - типы домов массовых серий (панельный, блочный, кирпичный)
2.2 | Материал стен | Железобетонные с монолитным каркасом | указывается материал стен
2.3 | Год ввода в эксплуатацию | 1993 г | указывается год начала эксплутации здания
2.4 | Этажность дома | 10 | указывается количество этажей дома
2.5 | Кол-во подъездов | 3 | указывается количество подъездов в доме
2.6 | Количество этажей, наименьшее | 10 | ед.
2.7 | Количество этажей, наибольшее | 10 | ед.
2.8 | Количество зарегистрированных в жилом помещении в многоквартирном доме | 285 | чел.
2.9 | Количество фактически проживающих граждан в жилом помещении (при наличии) | 279 | чел.
2.10 | Количество помещений всего | 120 | ед.
2.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет | да / нет
2.12 | Наличие мансарды | нет | есть/нет
2.13 | Высота дома | 28,5 | м.
2.14 | Длина дома | 59,0 | м.
2.15 | Ширина дома | 12,4 | м.
2.16 | Общая площадь дома | 4828,0 | сумма площадей всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, встроенных шкафов, лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых
3 | Места общего пользования
3.1 | Лестничные марши и площадки | 473,2 | м2
3.2 | Коридоры мест общего пользования | 0 | м2
4 | Технические помещения
4.1 | Техническое подполье (технический подвал) | 731,6 | м2
4.2 | Технический этаж (между этажами) | 0 | м2
4.3 | Технические чердаки | 731,6 | м2
4.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | 115,8 | м2
4.5 | Площадь подвалов | 731,6 | м2
4.6 | Площадь чердаков | 731,6 | м2
5 | Жилые помещения
5.1 | Общее количество | 120 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, с указанием площади
5.2 | Количество помещений находящихся в частной собственности | 113 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц, с указанием площади
5.3 | Количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 7 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям, с указанием площади
5.4 | Количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество изолированных помещений дома, которые являются недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации, с указанием площади
6 | Нежилые помещения
6.1 | общее количество | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
6.2 | количество помещений находящихся в частной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц
6.3 | количество помещений находящихся в муниципальной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям
6.4 | количество помещений находящихся в государственной собственности | 0 | количество помещений в многоквартирном доме, которые не являются жилыми помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации
Характеристика помещений (квартир)
7 | Отдельные квартиры
7.1 | 1-комнатные | 56 кв. частн. 4 кв. муниц. | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.2 | 2-комнатные | 57 кв. частн. 3 кв. муниц. | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.3 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.4 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.5 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.6 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
7.7 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8 | Квартиры коммунального заселения
8.1 | 2-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.2 | 3-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.3 | 4-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.4 | 5-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.5 | 6-комнатные | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
8.6 | 7 и более комнат | 0 | указывается количество и вид собственности (частная, государственная, муниципальная)
9 | Общежития
9.1 | Количество комнат в общежитии | 0 | шт.
9.2 | Общая площадь помещений | 0 | м2
9.3 | Жилая площадь помещений | 0 | м2
9.4 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | ед.
9.5 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | 0 | м2

## Собственники помещений
2. Перечень помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках)
Номер помещения | Характеристика помещения | Информация о собственнике помещения | Общая площадь помещения | Жилая площадь помещения
указывается номер квартиры или комнаты в квартире коммунального заселения, в случае объединения нескольких квартир указать нумерацию объединенных квартир | Жилое/Нежилое | в случае в 1. В случае если собственником является физическое лицо, указываются ФИО собственника помещения. 2. В случае если собственником является юридическое лицо указывается наименование организации которой принадлежит на праве собственности помещение с указанием ИНН идентификационный номер налогоплательщика | указывается сумма площадей всех частей такого помещения согласно техническому паспорту, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас, в случае объединения нескольких квартир указать общую площадь всех помещений | указывается сумма площадей жилых комнат, в случае объединения нескольких квартир указать жилую площадь всех помещений.
56401500010 | АМИРХАНОВА З.С. | ПЕРОВА | 15 | 1 | 49.9
56401500020 | АЛИЕВА Г.С. | ПЕРОВА | 15 | 2 | 30.5
56401500030 | ХАЛИМБЕКОВА С. | ПЕРОВА | 15 | 3 | 49.2
56401500040 | ГАСАНТАЕВА С. М. | ПЕРОВА | 15 | 4 | 47.8
56401500050 | УСТАЕВА Д. | ПЕРОВА | 15 | 5 | 48.2
56401500060 | КУНКУЕВ Ж.Н. | ПЕРОВА | 15 | 6 | 31
56401500070 | ГАДЖИЕВА А М | ПЕРОВА | 15 | 7 | 49.2
56401500080 | ЛУКМАНОВА С.М. | ПЕРОВА | 15 | 8 | 73.5
56401500090 | ИСМАИЛОВ Н. | ПЕРОВА | 15 | 9 | 49.9
56401500100 | ГУСЕЙНОВА З. Г. | ПЕРОВА | 15 | 10 | 31
56401500110 | АБДУРАХМАНОВ Б. | ПЕРОВА | 15 | 11 | 49.2
56401500120 | ГАДЖИЕВ | ПЕРОВА | 15 | 12 | 48.5
56401500130 | КУЗЬМИЧЕВА Л.В. | ПЕРОВА | 15 | 13 | 48.2
56401500140 | ЭМИРОВА Б.Д. | ПЕРОВА | 15 | 14 | 31
56401500150 | АМИРХАНОВ М.Д. | ПЕРОВА | 15 | 15 | 36
56401500160 | КУЛИЕВА | ПЕРОВА | 15 | 16 | 48.5
56401500170 | АБДУСАЛАМОВА А.М. | ПЕРОВА | 15 | 17 | 48.2
56401500180 | КУЗЬМИНА О. | ПЕРОВА | 15 | 18 | 31.5
56401500190 | НУРМАГОМЕДОВА Х. | ПЕРОВА | 15 | 19 | 32.8
56401500200 | ИСАЕВ | ПЕРОВА | 15 | 20 | 48.5
56401500210 | НУРБАГАНДОВА З.М | ПЕРОВА | 15 | 21 | 48.2
56401500220 | СУЛЕЙМАНОВ Ш.С. | ПЕРОВА | 15 | 22 | 30.9
56401500230 | АХМЕДОВА Р | ПЕРОВА | 15 | 23 | 33.5
56401500240 | АХМЕДОВА Х. | ПЕРОВА | 15 | 24 | 48.5
56401500250 | КАДИРОВА М.К. | ПЕРОВА | 15 | 25 | 48.2
56401500260 | АБДУЛЛАЕВА Б М | ПЕРОВА | 15 | 26 | 33.5
56401500270 | ДАУДОВА Т. | ПЕРОВА | 15 | 27 | 33.5
56401500280 | ЭЛЬМУРЗАЕВА М.А. | ПЕРОВА | 15 | 28 | 48.5
56401500290 | ОСМАНОВ | ПЕРОВА | 15 | 29 | 48.2
56401500300 | ИСЛАМОВА Ж. | ПЕРОВА | 15 | 30 | 33.5
56401500310 | СУЛТАНБЕКОВА Р. | ПЕРОВА | 15 | 31 | 33.5
56401500320 | АХМЕТОВА С | ПЕРОВА | 15 | 32 | 48.5
56401500330 | ГАЗИЕВА Б.М. | ПЕРОВА | 15 | 33 | 49.9
56401500340 | ГУСЕЙНОВ М. | ПЕРОВА | 15 | 34 | 33.5
56401500350 | МАММАЕВ.М.О | ПЕРОВА | 15 | 35 | 32.8
56401500360 | ШАРИПОВА Ж. | ПЕРОВА | 15 | 36 | 48.5
56401500370 | БИГИШИЕВА У А | ПЕРОВА | 15 | 37 | 49.9
56401500380 | ГАДИСОВА Р.А. | ПЕРОВА | 15 | 38 | 33.5
56401500390 | АМИРСУЛТАНОВА Т Р | ПЕРОВА | 15 | 39 | 33.5
56401500400 | МЕСЕЛОВА | ПЕРОВА | 15 | 40 | 48.5
56401500410 | ДИНМАГОМЕДОВ М.Д. | ПЕРОВА | 15 | 41 | 48.1
56401500420 | КЛАСХАНОВА А.Р. | ПЕРОВА | 15 | 42 | 44.9
56401500430 | ОМАРОВ | ПЕРОВА | 15 | 43 | 33.5
56401500440 | ИДРИСОВ М.Б. | ПЕРОВА | 15 | 44 | 48.5
56401500450 | МАГОМЕДОВ Д | ПЕРОВА | 15 | 45 | 48.2
56401500460 | АЛИЕВА Ф.К | ПЕРОВА | 15 | 46 | 33.5
56401500470 | КИСЕЛЕВСКИЙ В.Д | ПЕРОВА | 15 | 47 | 32.8
56401500480 | МАХМУДОВ Ш. | ПЕРОВА | 15 | 48 | 48.5
56401500490 | ГУСЕЙНОВ | ПЕРОВА | 15 | 49 | 48.1
56401500500 | АБДУЛАЕВА А,Д | ПЕРОВА | 15 | 50 | 33.5
56401500510 | ШАМИЛОВ | ПЕРОВА | 15 | 51 | 33.5
56401500520 | ГАСАЙНИЕВА М, | ПЕРОВА | 15 | 52 | 48
56401500530 | ДЖАБРАИЛОВ С, | ПЕРОВА | 15 | 53 | 45
56401500540 | МАГОМЕДОВ А.И | ПЕРОВА | 15 | 54 | 33.5
56401500550 | БУГАЧАЕВА З, | ПЕРОВА | 15 | 55 | 33.5
56401500560 | МАГОМЕДОВА М, | ПЕРОВА | 15 | 56 | 48
56401500570 | ИСКЕНДЕРОВ Э.М. | ПЕРОВА | 15 | 57 | 48.2
56401500580 | ГУСЕЙНОВ Г.М. | ПЕРОВА | 15 | 58 | 33.5
56401500590 | ДАДАШЕВ Н.Н. | ПЕРОВА | 15 | 59 | 33.5
56401500600 | ИМАНАЛИЕВА Б. | ПЕРОВА | 15 | 60 | 48.5
56401500610 | ТАИБОВ Н | ПЕРОВА | 15 | 61 | 48.2
56401500620 | ХАСБУЛАЕВ К.И. | ПЕРОВА | 15 | 62 | 33.5
56401500630 | ГАБИБУЛАЕВ Р. К. | ПЕРОВА | 15 | 63 | 32.8
56401500640 | МАМЕДГУСЕЙНОВ | ПЕРОВА | 15 | 64 | 48.5
56401500650 | ЭСКЕРХАНОВ Г.И. | ПЕРОВА | 15 | 65 | 48.2
56401500660 | МАГОМЕДОВА Г | ПЕРОВА | 15 | 66 | 33.7
56401500670 | АЛИЕВА Р. | ПЕРОВА | 15 | 67 | 32.8
56401500680 | САЙПУДИНОВА С.. | ПЕРОВА | 15 | 68 | 25.7
5640150068А | ЗАИДОВ М. З. | ПЕРОВА | 15 | 68А | 22.6
56401500690 | ДЖАЛАЕВ М.А. | ПЕРОВА | 15 | 69 | 48.2
56401500700 | БАГАТИРОВ Б.С. | ПЕРОВА | 15 | 70 | 33.5
56401500710 | ЯХЬЯЕВА Х | ПЕРОВА | 15 | 71 | 33.5
56401500720 | СУЛЕЙМАНОВА | ПЕРОВА | 15 | 72 | 48.5
56401500730 | АЛИЕВ Ш.С. | ПЕРОВА | 15 | 73 | 36.6
56401500740 | ШАХБАНОВА | ПЕРОВА | 15 | 74 | 32.8
56401500750 | МАГОМЕДГАДЖИЕВ А.М. | ПЕРОВА | 15 | 75 | 33.5
56401500760 | АГАЕВ Х.К. | ПЕРОВА | 15 | 76 | 48
56401500770 | ИБРАГИМОВ Н.Г. | ПЕРОВА | 15 | 77 | 48.2
56401500780 | ЦАХАЕВА Н | ПЕРОВА | 15 | 78 | 33.5
56401500790 | ЗУБАИЛОВА П.А. | ПЕРОВА | 15 | 79 | 33.5
56401500800 | СЕМЕДОВ | ПЕРОВА | 15 | 80 | 48.5
56401500810 | ХИЗРИЕВА С М | ПЕРОВА | 15 | 81 | 48.1
56401500820 | МЕДЖИДОВА А. | ПЕРОВА | 15 | 82 | 45
56401500830 | РЕВА А.Г. | ПЕРОВА | 15 | 83 | 30.9
56401500840 | СУЛЕЙМАНОВ | ПЕРОВА | 15 | 84 | 48.5
56401500850 | ДОЛГАТОВА А. | ПЕРОВА | 15 | 85 | 64.4
56401500860 | ДОЛГАТОВА А, | ПЕРОВА | 15 | 86 | 33.5
56401500870 | МАЗГАРОВ М С | ПЕРОВА | 15 | 87 | 54.9
56401500880 | МУСАЕВ И И | ПЕРОВА | 15 | 88 | 49.7
56401500890 | РАДЖАБОВА З | ПЕРОВА | 15 | 89 | 57.2
56401500900 | РАДЖАБОВА | ПЕРОВА | 15 | 90 | 56.8
56401500910 | АМРАХОВА | ПЕРОВА | 15 | 91 | 54.9
56401500920 | СУЛЕЙМАНОВА Л. А. | ПЕРОВА | 15 | 92 | 48.5
56401500930 | НАЖМУДИНОВ | ПЕРОВА | 15 | 93 | 48.2
56401500940 | БУТЕНКО | ПЕРОВА | 15 | 94 | 33.5
56401500950 | ИБРАГИМОВА Х.Ю. | ПЕРОВА | 15 | 95 | 30.9
56401500960 | АЛИЕВ Ш.И. | ПЕРОВА | 15 | 96 | 48.5
56401500970 | МАКСУДОВ М.Ш. | ПЕРОВА | 15 | 97 | 48.2
56401500980 | АКАЕВА З. | ПЕРОВА | 15 | 98 | 33.5
56401500990 | ДИБИРОВ Ш Д | ПЕРОВА | 15 | 99 | 30.9
56401501000 | АЛИЕВ А Г | ПЕРОВА | 15 | 100 | 49.7
56401501010 | МЕХРАБОВА Ф.Н. | ПЕРОВА | 15 | 101 | 48.2
56401501020 | МАГОМЕДОВ М. | ПЕРОВА | 15 | 102 | 33.5
56401501030 | КАРИМУЛАЕВ | ПЕРОВА | 15 | 103 | 33.5
56401501040 | МАГАРРАМОВ И.А. | ПЕРОВА | 15 | 104 | 49.7
56401501050 | ОНИЩЕНКО | ПЕРОВА | 15 | 105 | 48.2
56401501060 | КАКВАЕВА С | ПЕРОВА | 15 | 106 | 33.5
56401501070 | ДЖАБРАИЛОВА | ПЕРОВА | 15 | 107 | 33.5
56401501080 | АБУЮСУПОВ А.С. | ПЕРОВА | 15 | 108 | 48.5
56401501090 | ИСАЕВ Р.К. | ПЕРОВА | 15 | 109 | 48.5
56401501100 | РАСУЛОВ | ПЕРОВА | 15 | 110 | 32.8
56401501110 | АЛИЕВА Р М | ПЕРОВА | 15 | 111 | 33.5
56401501120 | МИРЗАБЕКОВА А.С. | ПЕРОВА | 15 | 112 | 49.7
56401501130 | МАГОМЕДОВА Н. | ПЕРОВА | 15 | 113 | 48.2
56401501140 | АЮМОВ М.М. | ПЕРОВА | 15 | 114 | 33.5
56401501150 | ХАЙРУДИНОВ А.М. | ПЕРОВА | 15 | 115 | 30.9
56401501160 | ШЕРИФОВ Р.М. | ПЕРОВА | 15 | 116 | 48.5
56401501170 | ЧИЛАШВИЛИ Ф | ПЕРОВА | 15 | 117 | 48.1
56401501180 | САИДАЛИЕВ А, | ПЕРОВА | 15 | 118 | 33.5
56401501190 | ГАДЖИЕВ Г | ПЕРОВА | 15 | 119 | 30.9
56401501200 | ГАМУЛА А. | ПЕРОВА | 15 | 120 | 48.5

## Техническое состояние
3.1. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Фундамент
Ремонт
1.1 | Тип фундамента | железобетонный | указать тип фундамента
1.2 | Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
1.3 | Перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
1.4 | Площадь | 299.8 | указывается общая площадь в м2
1.5 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 20 | указывается % износа (число не более 100)
1.6 | Результаты последнего осмотра | требуется кап.ремонт | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
1.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2030 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
2 | Кровля
Ремонт
2.1 | Тип кровли | плоская мягкая | указывается тип кровли
2.2 | Материал кровли | битум-рубероид | указывается материал кровли
2.3 | Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 г. | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
2.4 | Перечень выполненных работ | кап.рем.мяг.кров.руберои | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
2.5 | Площадь | 731.6 | указывается общая площадь в м2
2.6 | Процент износа по результатам последнего осмотра | 35 | указывается % износа (число не более 100)
2.7 | Результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.из профнаст. | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
2.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2025 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
3 | Фасад
Ремонт
3.1 | Тип фасада | ж/бетон | указывается тип фасада
3.2 | Материал облицовки фасада | мозаичная плитка | указывается материал облицовски фасада
3.3 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
3.4 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
3.5 | площадь | 4069.8 | указывается общая площадь в м2
3.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 35 | указывается % износа (число не более 100)
3.7 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.утепл.фас.и замен.подъез.окна | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
3.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2025 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
4 | Подвальные помещения
4.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
Ремонт
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
4.3 | стоимость работ последнего капитального ремонта | не проводился | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
4.4 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
4.5 | площадь | 731.6 | указывается общая площадь в м2
4.6 | процент износа по результатам последнего осмотра | 35 | указывается % износа (число не более 100)
4.7 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.утеп.потол.и забетан. Подвал | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
4.8 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2025 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
Сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг:
5 | Водоснабжение
5.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
5.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
5.3 | Материал труб водоснабжения | в подвале пластиковые | указывается материал труб
Ремонт
5.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2008 г. | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
5.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 334.8 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
5.6 | перечень выполненных работ | кап.рем.нижн.разв. г/х вод | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
5.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
5.8 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.замен.стояк. г/х водоснабжения | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
5.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
5.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2030 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
6 | Водоотведение
6.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
6.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
6.3 | Материал труб водоотведения | Чугунные | указывается материал труб
Ремонт
6.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
6.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | не проводился | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
6.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
6.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 30 | указывается % износа (число не более 100)
6.8 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.зам.труб.стояк.канализ. На пластик. | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
6.9 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2025 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
7 | Электроснабжение
Ремонт
7.1 | год проведения последнего капитального ремонта | 2008 г. | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
7.2 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 372.6 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
7.3 | перечень выполненных работ | зам.элек.в тех.подполье д | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
7.4 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
7.5 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.зам.эл.провод. И электр. Щитов | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
7.6 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
7.7 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2030 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
8 | Газоснабжение
8.1 | наличие конструктивного элемента | есть | есть/нет
8.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
8.3 | Материал труб газоснабжения | металлические | указывается материал труб
Ремонт
8.4 | год проведения последнего капитального ремонта | не проводился | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
8.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | не проводился | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
8.6 | перечень выполненных работ | не проводился | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
8.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 40 | указывается % износа (число не более 100)
8.8 | результаты последнего осмотра | удовлитворительное | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
8.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
8.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2024 | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
9 | Теплоснабжение
9.1 | наличие конструктивного элемента | Есть | есть/нет
9.2 | Отпуск производится | Центральное | указать наличие централизованного, либо указать источник
9.3 | Материал труб теплоснабжения | н/р в подв.пласт. Стоя.ц/о метал. | указывается материал труб
Ремонт
9.4 | год проведения последнего капитального ремонта | 2008 г. | указывается год проведения ремонта или не проводился (год - указывается в числовом формате без иных символов)
9.5 | стоимость работ последнего капитального ремонта | 687.7 | указывается стоимость выполненных работ в тыс. рублей
9.6 | перечень выполненных работ | зам.труб.н/разв. ц/о,замен.бойлеров | указывается перечень выполненных работ
Осмотр
9.7 | процент износа по результатам последнего осмотра | 15 | указывается % износа (число не более 100)
9.8 | результаты последнего осмотра | тр.кап.рем.тр.ц/о,стоя.ц/о | указывается необходимость проведения ремонта и перечень рекомендуемых работ
9.9 | наличие (отсутствие) технической возможности установки квартирных и общедомовых приборов учета | имеется | указывается имеется или неимеется водможность установления квартирных и общедомовых приборов учета
9.10 | Предельный срок проведения капитального ремонта, эксплуатационный ресурс | 2030 г. | указывается минимальная продолжительность эксплуатации (год проведения капитального ремонта)
10 | Сведения о наличии общедомовых приборов учета энергетических ресурсов:
10.1 | Количество точек ввода тепловой энергии | 1 | указывается количество точек ввода
10.2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.3 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.4 | Количество точек ввода ХВС | 1 | количество точек ввода
10.5 | Количество установленных приборов учета ХВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.6 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.7 | Количество точек ввода ГВС | 1 | количество точек ввода
10.8 | Количество установленных приборов учета ГВС | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.9 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.10 | Количество точек ввода электроснабжения | 1 | количество точек ввода
10.11 | Количество установленных приборов учета электроснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.12 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
10.13 | Количество точек ввода газоснабжения | 1 | количество точек ввода
10.14 | Количество установленных приборов учета газоснабжения | 0 | указывается количество установленных приборов учета
10.15 | год ввода в эксплуатацию | отсутствует | указывается год
11 | Энергоэффективность
11.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | не определен | Правила определения класса энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ от 08.04.2011 № 161)
11.2 | Дата проведения энергетического обследования | не проводился | указывается дата проведения последнего энергетического обследования
12 | Краткое состояние МКД
12.1 | Общий износ жилого дома | 25 | указывается % износа (число не более 100)
12.2 | Сведения о признании дома аварийным | данные отсутствуют | указываются реквизиты документа о признании дома аварийным

## Лифт
3.2. Сведения о техническом состоянии лифтового оборудования
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Количество лифтов | 3 | ед.
2 | Лифт 1
2.1 | год ввода в эксплуатацию | 1998 | указывается год
2.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 0 | указывается год проведения ремонта
2.3 | грузоподъемность | 320-400 | кг
2.4 | количество остановок | 7 | ед.
2.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2023 | указывается год
2.6 | изготовитель | Саморкандский завод. | указывается изготовитель
3 | Лифт 2
3.1 | год ввода в эксплуатацию | 1998 | указывается год
3.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 0 | указывается год проведения ремонта
3.3 | грузоподъемность | 320-400 | кг
3.4 | количество остановок | 7 | ед.
3.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2023 | указывается год
3.6 | изготовитель | Саморкандский завод. | указывается изготовитель
4 | Лифт 3
4.1 | год ввода в эксплуатацию | 1998 | указывается год
4.2 | год проведения последнего капитального ремонта | 0 | указывается год проведения ремонта
4.3 | грузоподъемность | 320-400 | кг
4.4 | количество остановок | 7 | ед.
4.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2023 | указывается год
4.6 | изготовитель | Саморкандский завод. | указывается изготовитель
5 | Лифт 4
5.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
5.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
5.3 | грузоподъемность |  | кг
5.4 | количество остановок |  | ед.
5.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
5.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
6 | Лифт 5
6.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
6.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
6.3 | грузоподъемность |  | кг
6.4 | количество остановок |  | ед.
6.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
6.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
7 | Лифт 6
7.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
7.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
7.3 | грузоподъемность |  | кг
7.4 | количество остановок |  | ед.
7.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
7.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
8 | Лифт 7
8.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
8.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
8.3 | грузоподъемность |  | кг
8.4 | количество остановок |  | ед.
8.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
8.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
9 | Лифт 8
9.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
9.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
9.3 | грузоподъемность |  | кг
9.4 | количество остановок |  | ед.
9.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
9.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
10 | Лифт 9
10.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
10.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
10.3 | грузоподъемность |  | кг
10.4 | количество остановок |  | ед.
10.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
10.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель
11 | Лифт 10
11.1 | год ввода в эксплуатацию |  | указывается год
11.2 | год проведения последнего капитального ремонта |  | указывается год проведения ремонта
11.3 | грузоподъемность |  | кг
11.4 | количество остановок |  | ед.
11.5 | плановый срок замены (вывода из эксплуатации) |  | указывается год
11.6 | изготовитель |  | указывается изготовитель

## Способ управления МКД
4. Способ управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления / реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | Пост.главы Администрации г. Махачкалы под № 680 р от 13.10.2006 г. Протокол общего собрания от 02.08.2006г. | указывается номер и дата проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором было принято решение о выборе способа управления / дата и номер протокола открытого конкурса
2 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | ООО "УК-16" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица (в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК и пр.)
3 | ОГРН | 1060560003350 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации
4 | КПП | 54301001 | указывается код причины постановки на учет лица осуществляющего управление домом, девятизначный цифровой код
5 | ИНН | 560032076 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Алиев К.Г. | указывается ФИО лица
7 | Телефон, факс | 60-23-25 | контактный номер телефона лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, номер для передачи факсимильных сообщений
8 | Официальный сайт в сети интернет | www,16daqzhkh,ru | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
9 | Адрес электронной почты | ukomp 16@mail,ru | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
10 | Адрес фактический | г.Махачкала ул. Хуршилова 8/2 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления лица, осуществляющего управление многоквартирным домом
11 | Адрес юридический | РД г.Махачкала ул. Хуршилова 8/2 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
12 | Дата начала обслуживания дома | 13.10.2006 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется управление домом данной организацией
13 | Наличие совета дома | нет | есть/нет

## Ресурсоснабжение
5. Сведения о ресурсоснабжающих организациях
№ п/п | Наименование | Информация | Примечания
1 | Отопление:
1.1 | Наименование лица | ОАО"Маах.теплосервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
1.2 | ОГРН | 1060560003380 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
1.3 | КПП | 5600101 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
1.4 | ИНН | 560032076 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
1.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Аммаев Р. | указывается ФИО лица
1.6 | Телефон, факс | 61-63-17 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
1.7 | Адрес фактический | г.Махачкала ул.Ирчи-Казака 31 в | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
1.8 | Адрес юридический | РД г.Махачкала ул. Ирчи-Казака 31 в | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
1.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
1.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2009 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача тепловой энергии в многоквартирный дом данной организацией
1.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
1.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
2 | Электроснабжение:
2.1 | Наименование лица | ПАО "Дагест.энергосбыт. Компания | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
2.2 | ОГРН | 1027700257540 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
2.3 | КПП | 56201001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
2.4 | ИНН | 7831000122 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
2.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Гитинов М.Ш. | указывается ФИО лица
2.6 | Телефон, факс | 67-87-51 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
2.7 | Адрес фактический | г.Махачкала ул. Дахадаева 73 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
2.8 | Адрес юридический | РД г. Махачкала ул. Дахадаева 73 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
2.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
2.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2013 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача электрической энергии в многоквартирный дом данной организацией
2.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
2.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
3 | Газоснабжение:
3.1 | Наименование лица | ОАО "Газпромгазорасп-е" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
3.2 | ОГРН | 1020502460736 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
3.3 | КПП | 57101001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
3.4 | ИНН | 541000826 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
3.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Анастасов.Р. | указывается ФИО лица
3.6 | Телефон, факс | 51-56-63 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
3.7 | Адрес фактический | г.Махачкала ул. Атаева 7а | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
3.8 | Адрес юридический | РД г.Махачкала ул. Атаева 7 а | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
3.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
3.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2009 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача газа в многоквартирный дом данной организацией
3.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
3.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
4 | Горячее водоснабжение:
4.1 | Наименование лица | ОАО"Теплосервис" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
4.2 | ОГРН | 1060560003380 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
4.3 | КПП | 5600101 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
4.4 | ИНН | 560032076 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
4.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Аммаев Р. | указывается ФИО лица
4.6 | Телефон, факс | 61-63-17 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
4.7 | Адрес фактический | г.Мах.ул.Ирчи_казака 31 в | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
4.8 | Адрес юридический | РД г. Махачкала ул. Ирчи-казака 31 в | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
4.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
4.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2009 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача горячей воды в многоквартирный дом данной организацией
4.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
4.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
5 | Холодное водоснабжение:
5.1 | Наименование лица | ОАО"Махачкалавоканал" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
5.2 | ОГРН | 108056001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
5.3 | КПП | 57301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
5.4 | ИНН | 560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
5.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Т. | указывается ФИО лица
5.6 | Телефон, факс | 67-82-66 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
5.7 | Адрес фактический | г.Махачкала пр.Акушинского 16 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
5.8 | Адрес юридический | РД г.Махачкала пр. Акушинского 16 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
5.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
5.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2009 г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется подача холодной воды в многоквартирный дом данной организацией
5.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
5.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет
6 | Водоотведение:
6.1 | Наименование лица | ОАО"Мах.водоканал" | указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
6.2 | ОГРН | 1080560001169 | основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистраци
6.3 | КПП | 57301001 | указывается код причины постановки на учет лица, девятизначный цифровой код
6.4 | ИНН | 560037035 | цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации
6.5 | ФИО лица имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | Магомедов Т. | указывается ФИО лица
6.6 | Телефон, факс | 67-82-66 | контактный номер телефона, номер для передачи факсимильных сообщений
6.7 | Адрес фактический | г.Махач.пр.Акуш-го 16 | почтовый адрес, адрес фактического местонахождения
6.8 | Адрес юридический | РД г.Махачкала пр.Акушинского 16 | наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, помещения
6.9 | Режим работы | 8:00 - 17:00 | режим работы, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками организации и работы диспетчерских служб
6.10 | Дата начала обслуживания дома | с 2009г. | указывается календарная дата, с которой осуществляется водоотведение в многоквартирном доме данной организацией
6.11 | Официальный сайт в сети интернет | нет информации | официальный сайт в сети интеренет (при наличии)
6.12 | Адрес электронной почты | нет информации | адрес для передачи электронных сообщений в сети Интеренет

## Справочники (hidden)
Справочник типов населенных пунктов
Наименование
Город
Поселок
Поселок городского типа
Рабочий поселок
Аул
Деревня
Микрорайон
Село
Справочник типов улиц
Наименование
Улица
Проспект
Переулок
База
База отдыха
Блок пост
Бульвар
Военный городок
Воинская часть
Дача
Дачный кооперат
Детский дом
Дом интернат
Жилмассив
Завод
Интернат
Казарма
Квартал
Кордон
Магистраль
Микрорайон
Общежитие
Околоток
Парк
Пионерский лагерь
Питомник
Площадь
Подъем
Поселок
Посселок
Приют
Проезд
Разъезд
Садовое обществ
Санаторий
Склад
Спуск
Станция
Территория
Тупик
Участок
Учреждение
Хутор
Школа интернат
Шоссе
Способ управления
Наименование
Непосредственное управление
ТСЖ
УК
Не выбран
Нет данных
Наличие совета дома
Наименование
Нет
Есть
Признак аварийности
Наименование
Исправный
Аварийный
Вид отопления
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное
Печное
Отсутствует
Вид горячего водоснабжения
Наименование
Центральное
Автономная котельная
Квартирное (квартирный котел)
Индивидуальный водонагреватель
От дровяных колонок
Отсутствует
Вид холодного водоснабжения
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Канализование
Наименование
Центральное
Отсутствует
Автономное
Газоснабжение
Наименование
Центральное
Нецентральное
Отсутствует
Материал стен
Наименование
Засыпные с деревянным каркасом
Каркасно-сборный ж/б
Железобетонные с металлическим каркасом
Железобетонные с монолитным каркасом
Кирпичные со сборным ж/б каркасом
Кирпичные с металлическим каркасом
Кирпичные с монолитным каркасом
Крупноблочные со сборным ж/б каркасом
Крупноблочные с металлическим каркасом
Крупноблочные с монолитным каркасом
Кирпичные
Крупноблочные (силикат)
Крупноблочные (ячеистый бетон)
Крупноблочные (пеноблоки)
Крупноблочные (газоблоки)
Панельные
Монолитные
Каменные
Бревно (брус)
Шпалы
Деревянные щитовые
Комбинированные
Многослойные
Тип фундамента
Наименование
Ленточный сборный
Ленточный монолитный
Ленточный бутобетонный
Ленточный бутовый
Ленточный кирпичный
Ленточный каменный
Ленточный крупноблочный
Столбчатый деревянный
Столбчатый железобетонный
Столбчатый каменный
Свайный буронабивной
Свайный забивной
Свайный винтовой
Плитный (монолитный)
Отсутствует
Назначение и тип здания
Наименование
Жилое: Блокированный дом
Жилое: Индивидуальный дом
Жилое: Многоквартирный дом
Жилое: Прочие
Памятник архитектуры
Наименование
Нет
Да
Фасад
Наименование
Штукатурка (цементная)
Штукатурка (гипсовая)
Вентилируемый фасад (сайдинг)
Вентилируемый фасад (керамический гранит)
Вентилируемый фасад (алюминевые композитные панели)
Окрашенные ж/б панели
Побеленные ж/б панели
Ж/б панели (плитка)
Деревянный
Кирпич
Каменные фасады
Тип кровли
Плоская
Односкатная
Двухскатные
Вальмовые
Шатровые
Многошиповые
Мансардные
Материал кровли
Профнастил
Шифер (асбестоцемент)
Битумные рулонные материалы
Металлочерепица
Мягкая черепица
Натуральная черепица
Сланцевая кровля
Кровельная сталь
Фальцевая кровля
Тип фасада
Вентилируемый
Невентилируемый
Материал труб водоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Материал труб водоотведения
Чугунные
Полипропиленовые трубы
Полиэтиленовые трубы
Керамические
Бетонные
Асбестоцементные
Материал труб теплоснабжения
Стальные трубы без антикоррозионного покрытия
Полипропиленовые трубы
Оцинкованные стальные трубы
Медные трубы
Полиэтиленовые трубы
Металопластиковые трубы
Наличие конструктивного элемента
Есть
Нет
Класс энергоэффективности
A
B++
B+
B
C
D
E